## Ordering details
Gula kolumner fylls i av entreprenör |  |  | Gröna kolumner fylls i av levrantören |  |  |  | Blåa kolumner fylls i av TrV Logistik
Beställning av 16,7 Hz Ställverk från Trafikverket Inköp och Logistik
Entreprenör //Namn företag// | [6 empty] | Beställningsinformation |  |  | Leverantör
Namn person, mejladress och telefonummer | [6 empty] | Beställningsnummer |  |  | Projektledare
Leveransadress (adress och postnummer) | [6 empty] | Avtalsnr/Projekt* |  |  | Telefonnr
Namn godsmottagare, mejladress och telefonnummer godsmottagare | [6 empty] | Kundnummer* |  |  | Övr. deltagare //Roll//
Godsmärkning | [6 empty] | TRV PL Namn och Tf |  |  | Övr. deltagare //Roll//
Önskad leveransdag | [9 empty] | Övr. deltagare //Roll//
Lossningstjänst kran och/eller tidslossning | [9 empty] | Mejladress till mötesdeltagare för klarering
Övrig information
Klarererad beställning |  |  |  | Datum |  | Siemens | Trv Logistik | Entreprenör |  |  | Information
När entreprenör lägger senare sin beställning till Logistik ska kretsschema och ev. skyltlista bifogas. Kan finnas ev. tillägg och konstruktionstimmar för kommersiellt ansvarig att godkänna innan beställning placeras hos Logistik och senare till Siemens Ska framgå nedan samt i protokoll om innehåll och timmar specificerade. |  |  |  | 20xx-xx-xx |  | Ja/Nej //Namn// | Ja/Nej //Namn// | Ja/Nej //Namn// |  |  | Article number is an article from the article card belonging to Product Group A (PG A) or Product Group B (PG B). Code A refer to different alternatives which the manufacturer shall install in the low voltage compartment. Code B is an explanation to ratio on current transformers. If article is to be equipped with option i.e AGP, then this article shall be specified as an individual article, item in the orderingform (see column code A,code B). Likevise so shall the article number for the protection relay, LTC, test outlet (RTXP) be specified as separate article,item number in the ordering form (see colum code A, code B). Code A: A = Mimik and push buttoms on the low voltage front. B= Mimik and push buttoms in the low voltage compartment together with protection relay plus test switch. C= Mimik and push buttoms in the low voltage compartment together with I/O unit. D= Mimik and push buttoms in the low voltage compartment together with protection relay plus test switch and I/O unit. Code B: Ratio for current transformer. A= 3000/1/1/1 B= 2000/1/1/1 C) = 1600/1/1/1 D) =1250/1/1/1 E) = 800/1/1/1 F) = 400/1/1/1 N)= No current transformer.
Automatisk ifyllning av gråa fält sker efter att artikelnummer & kod A/B lagts in i kolumn D:F
Item | Antal | Facklittera | Artikelnummer | Kod A | Kod B | Övrigt | Benämning | Bestyckning lsp-utrymme | Strömtrafo-omsättning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Trafikverket ska leverera till ställverksleverantör | [7 empty] | Code A | Bestyckning lsp-utrymme
Exempel: AGP, LTC, Reläskydd | [7 empty] | A | Mimik and push buttoms on the low voltage front.
Benämning |  | Art nr | Skickas till Adress | När? | Antal | Extra tillägg? Ange summa samt läggas till på formell beställning? |  | B | Mimik and push buttoms in the low voltage compartment together with protection relay plus test switch.
[8 empty] | C | Mimik and push buttoms in the low voltage compartment together with I/O unit.
[8 empty] | D | Mimik and push buttoms in the low voltage compartment together with protection relay plus test switch and I/O unit.
[8 empty] | Code B | Ratio for current transformer
[8 empty] | A | 3000/1/1/1
[8 empty] | B | 2000/1/1/1
[8 empty] | C | 1600/1/1/1
[8 empty] | D | 1250/1/1/1
Entreprenör ska leverera till ställverksleverantör | [7 empty] | E | 800/1/1/1
Exempel: IO-enheter, kablar, switch eller annat | [7 empty] | F | 400/1/1/1
Benämning | Art nr | Art nr | Skickas till Adress | När? | Antal | Extra tillägg? Ange summa samt läggas till på formell beställning? |  | N | No current transformer.
Note on C20: Littra beror på typ av anläggning: +HA (omformarstation) +HC (fördelningsstation alt nätstation)
Note on E20: Bestyckning av lsp-utrymme
Note on F20: Omsättning strömtransformator

## PG A
Trafikverkets artikelnummer | Artikelbenämning | Artikelinformation | Leverantörens artikelnummer
9831600 | ink 17 KV med X-skena In=2000 A inklusive effektbrytare | LSC2B 25 kA 1s inkl effektbrytare,CT, märkström för H-skena= 2500 A o X skena =1600 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,jordare,CT, lågspänningsutrymme. | =KZ01 Var. B1
9831601 | ink 17 KV med X-skena In=2000 A inklusive effektbrytare | LSC2B 25 kA 1s inkl effektbrytare,CT, märkström för H-skena =3000 A o X-skena =2000 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,jordare,CT, lågspänningsutrymme. | =KZ01 Var. A1
9831602 | ink 17 KV med X-skena In=1600 A,inklusive effektbrytare | LSC2B 25 kA 1s inkl effektbrytare,CT, märkström för H-skena=2500 A o X skena =1600 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,jordare,CT, lågspänningsutrymme. | =KZ01 Var. C1
9831603 | ink 17 KV med X-skena In= 1250 A, inklusive effektbrytare | LSC2B 25 kA 1s inkl effektbrytare,CT, märkström för H-skena =2500 A o X skena =1600 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,jordare,CT, lågspänningsutrymme. | =KZ01 Var. D1
9831608 | Utg linje 17 Kv med X- skena In=1600A, inklusive effektbrytare. | LSC2B 25 kA 1s inkl effektbrytare,CT, VT, märkström för H-skena =2500 A o X skena =1600 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,jordare,CT, VT, lågspänningsutrymme. | =KZ02 Var. C1
9831609 | Utg linje. 17 kV med X-skena 1600A, inkusive effektbrytare | LSC2B 25 kA 1s inkl effektbrytare,CT, VT,märkström för H-skena =3000 A o X skena =2500 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,jordare,CT, VT, lågspänningsutrymme. | =KZ02 Var. A1
9831610 | Utg linje. 17 kV med X skena 1250A, inklusive effektbrytare | LSC2B 25 kA 1s inkl effektbrytare,CT,VT märkström för H-skena =2500 A o X skena =1600 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,jordare,CT, VT, lågspänningsutrymme. | =KZ02 Var. D1
9831611 | Utg linje. 17 kV med X skena 1250A, inklusive effektbrytare | LSC2B 25 kA 1s inkl effektbrytare,CT, VT,märkström för H-skena =3000 A o X skena =2000 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,jordare,CT, VT, lågspänningsutrymme. | =KZ02 Var. B1
9831612 | Utg linje 17 kv med X-skena, inklusive X-frånskiljare med In=1600 A | LSC2B 25 kA 1s , inklsive frånskiljare, märkström för H-skena =2500 A o X skena =1600 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,frånskiljare,samlingsskenanslutning , lågspänningsutrymme. | =KZ03 Var. C1
9831613 | Utg linje 17 kv med X-skena, inklusive X-frånskiljare med In=2000 A | LSC2B 25 kA 1s inkl frånskiljare, märkström för H-skena 3000 A o X skena = 2000 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,frånskiljare,samlingsskenanslutning , lågspänningsutrymme. | =KZ03 Var. A1
9831614 | Utg linje 17 kv med X-skena , inklusive X-frånskjare med In=1250 A. | LSC2B 25 kA 1s inkl frånskiljare, märkström för H skena = 2500 A o X skena = 1600 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,frånskiljare,samlingsskenanslutning , lågspänningsutrymme. | =KZ03 Var. D1
9831615 | Utg linje 17 kv med X-skena 1250A, inklusive X-frånskjare med In=1250 A. | LSC2B 25 kA 1s inkl frånskiljare, märkström för H-skena =3000 A o X skena =2000 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,frånskiljare,samlingsskenanslutning, lågspänningsutrymme. | =KZ03 Var. B1
9831686 | Sektionerinfack 17 kv med X-skena, inklusive effekbrytare (Från H tilll X skena) | LSC2B 25 kA 1s inkl effektbrytare,CT, märkström för H-skena =2500 A o X skena = 1600 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,jordare,CT, VT, lågspänningsutrymme. | =KZ054 Var. B1
9831687 | Sektionerinfack 17 kv med X-skena, inklusive effekbrytare (Från H till X skena) | LSC2B 25 kA 1s inkl effektbrytare,CT, märkström för H-skena =3000 A o X-skena =2000 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,jordare,CT, VT, lågspänningsutrymme. | =KZ054 Var. A1
9831620 | Sektionerinfack 17 kv med X-skena, inklusive effekbrytare | LSC2B 25 kA 1s inkl effektbrytare, CT, VT, märkström för H-skena =2500 A o X skena = 1600 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,jordare,CT, VT, lågspänningsutrymme. | =KZ053 Var. B1
9831621 | Sektioneringsfack 17 kv med X-skena, inklusive effektbrytare | LSC2B 25 kA 1s inkl effektbrytare, CT, VT, märkström för H-skena =3000 A o X-skena =2000 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,jordare,CT, VT, lågspänningsutrymme. | =KZ053 Var. A1
9831640 | Sektioneringsfack 17 kv med X-skena, inklusive sektioneringsfrånskiljare. | LSC2B 25 kA 1s inkl frånskiljare F-Z, VT, märkström för H-skena =2500 A o X skena = 1600 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,frånskiljar-,samlingsskenanslutning och frånskiljare,jordare, lågspänningsutrymme och VT | =KZ04 Var. B1
9831641 | Sektioneringsfack 17 kv med X-skena, inklusive sektioneringsfrånskiljare. | LSC2B 25 kA 1s inkl sektioneringsfrånskiljare, VT, märkström för H-skena =3000 A o X-skena =2000 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,frånskiljar-,samlingsskenanslutning och frånskiljare,jordare, lågspänningsutrymme och VT | =KZ04 Var. A1
9831624 | Stigarsfack 17 kv med X-skena | LSC2B 25 kA 1s märkström för H-skena =2500A, X skena =1600A. Ställverkfack inklusive samlingsskenanslutning,lågspänningsutrymme och VT. | =KZ052 Var. B1
9831625 | Stigarsfack 17 kv med X-skena | LSC2B 25 kA 1s märkström för H-skena =3000A, X-skena = 2000A. Ställverkfack inklusive samlingsskenanslutning,lågspänningsutrymme och VT. | =KZ052 Var. A1
9831628 | Mätfack 17 kv med X-skena | LSC2B 25 kA 1s inkl VT, märkström för H-skena =2500 A o X skena = 1600 A. Ställverkfack inklusive samlingsskenanslutning,lågspänningsutrymme och VT, Jordare | =KZ06 Var. B1
9831629 | Mätfack 17 kv med X-skena | LSC2B 25 kA 1s inkl VT, märkström för H-skena =3000A o X-skena=2000 A. Ställverkfack inklusive samlingsskenanslutning,lågspänningsutrymme och VT, Jordare | =KZ06 Var. A1
9831644 | Sektioneringsfack 17 kv 2 polig med X-skena, inklusive sektioneringsfrånskiljare. | LSC2B 25 kA 1s inkl frånskiljare F-Z, märkström för H-skena =2500 A o X skena = 1600 A. Ställverkfack inklusive samlingsskenanslutning,lågspänningsutrymme | =KZ041 Var. B1
9831645 | Sektioneringsfack 17 kv 2 polig med X-skena, inklusive sektioneringsfrånskiljare. | LSC2B 25 kA 1s inkl sektioneringsfrånskiljare, märkström för H-skena =3000 A o X-skena =2000 A. Ställverkfack inklusive samlingsskenanslutning,lågspänningsutrymme | =KZ041 Var. A1
Nedan 31.5 kA
9831647 | ink 17 KV med X-skena In=2000 A inklusive effektbrytare | LSC2B 31,5 kA 1s inkl effektbrytare,CT, märkström för H-skena= 2500 A o X skena =1600 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,jordare,CT, lågspänningsutrymme. | =KZ01 Var. B2
9831648 | ink 17 KV med X-skena In=2000 A inklusive effektbrytare | LSC2B 31.5 kA 1s inkl effektbrytare,CT, märkström för H-skena =3000 A o X-skena =2000 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,jordare,CT, lågspänningsutrymme. | =KZ01 Var. A2
9831649 | ink 17 KV med X-skena In=1600 A,inklusive effektbrytare | LSC2B 31.5 kA 1s inkl effektbrytare,CT, märkström för H-skena=2500 A o X skena =1600 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,jordare,CT, lågspänningsutrymme. | =KZ01 Var. C2
9831650 | ink 17 KV med X-skena In= 1250 A, inklusive effektbrytare | LSC2B 31.5 kA 1s inkl effektbrytare,CT, märkström för H-skena =2500 A o X skena =1600 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,jordare,CT, lågspänningsutrymme. | =KZ01 Var. D2
9831651 | Utg linje 17 Kv med X- skena In=1600A, inklusive effektbrytare. | LSC2B 31.5 kA 1s inkl effektbrytare,CT, VT, märkström för H-skena =2500 A o X skena =1600 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,jordare,CT, VT, lågspänningsutrymme. | =KZ02 Var. C2
9831652 | Utg linje. 17 kV med X-skena 1600A, inkusive effektbrytare | LSC2B 31.5 kA 1s inkl effektbrytare,CT, VT,märkström för H-skena =3000 A o X skena =2500 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,jordare,CT, VT, lågspänningsutrymme. | =KZ02 Var. A2
9831653 | Utg linje. 17 kV med X skena 1250A, inklusive effektbrytare | LSC2B 31.5 kA 1s inkl effektbrytare,CT,VT märkström för H-skena =2500 A o X skena =1600 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,jordare,CT, VT, lågspänningsutrymme. | =KZ02 Var. D2
9831654 | Utg linje. 17 kV med X skena 1250A, inklusive effektbrytare | LSC2B 31.5 kA 1s inkl effektbrytare,CT, VT,märkström för H-skena =3000 A o X skena =2000 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,jordare,CT, VT, lågspänningsutrymme. | =KZ02 Var. B2
9831655 | Utg linje 17 kv med X-skena, inklusive X-frånskiljare med In=1600 A | LSC2B 31.5 kA 1s , inklsive frånskiljare, CT,VT märkström för H-skena =2500 A o X skena =1600 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,frånskiljare,samlingsskenanslutning , lågspänningsutrymme. | =KZ03 Var. C2
9831656 | Utg linje 17 kv med X-skena, inklusive X-frånskiljare med In=2000 A | LSC2B 31.5 kA 1s inkl frånskiljare,CT,VT märkström för H-skena 3000 A o X skena = 2000 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,frånskiljare,samlingsskenanslutning och jordare, VT, lågspänningsutrymme. | =KZ03 Var. A2
9831657 | Utg linje 17 kv med X-skena , inklusive X-frånskjare med In=1250 A. | LSC2B 31.5 kA 1s inkl frånskiljare,CT,VT märkström för H skena = 2500 A o X skena = 1600 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,frånskiljare,samlingsskenanslutning och jordare, VT, lågspänningsutrymme. | =KZ03 Var. D2
9831658 | Utg linje 17 kv med X-skena 1250A, inklusive X-frånskjare med In=1250 A. | LSC2B 31.5 kA 1s inkl frånskiljare ,CT,VT märkström för H-skena =3000 A o X skena =2000 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,frånskiljare,samlingsskenanslutning och jordare, VT, lågspänningsutrymme. | =KZ03 Var. B2
9831688 | Sektionerinfack 17 kv med X-skena, inklusive effekbrytare (Från H tilll X skena) | LSC2B 31,5 kA 1s inkl effektbrytare,CT, VT, märkström för H-skena =2500 A o X skena = 1600 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,jordare,CT, VT, lågspänningsutrymme. | =KZ054 Var. B2
9831689 | Sektionerinfack 17 kv med X-skena, inklusive effekbrytare (Från H till X skena) | LSC2B 31,5 kA 1s inkl effektbrytare,CT, VT, märkström för H-skena =3000 A o X-skena =2000 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,jordare,CT, VT, lågspänningsutrymme. | =KZ054 Var. A2
9831659 | Sektionerinfack 17 kv med X-skena, inklusive effekbrytare | LSC2B 31.5 kA 1s inkl effektbrytare, CT, VT, märkström för H-skena =2500 A o X skena = 1600 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,jordare,CT, VT, lågspänningsutrymme. | =KZ053 Var. B2
9831660 | Sektioneringsfack 17 kv med X-skena, inklusive effektbrytare | LSC2B 31.5 kA 1s inkl effektbrytare, CT, VT, märkström för H-skena =3000 A o X-skena =2000 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,jordare,CT, VT, lågspänningsutrymme. | =KZ053 Var. A2
9831661 | Sektioneringsfack 17 kv med X-skena, inklusive sektioneringsfrånskiljare. | LSC2B 31.5 kA 1s inkl frånskiljare F-Z, CT, VT, märkström för H-skena =2500 A o X skena = 1600 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,frånskiljar-,samlingsskenanslutning och frånskiljare,jordare, lågspänningsutrymme, VT | =KZ04 Var. B2
9831662 | Sektioneringsfack 17 kv med X-skena, inklusive sektioneringsfrånskiljare. | LSC2B 31.5 kA 1s inkl sektioneringsfrånskiljare, CT, VT, märkström för H-skena =3000 A o X-skena =2000 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,frånskiljar-,samlingsskenanslutning och frånskiljare,jordare, lågspänningsutrymme, VT | =KZ04 Var. A2
9831663 | Stigarsfack 17 kv med X-skena | LSC2B 31.5 kA 1s märkström för H-skena =2500A, X skena =1600A. Ställverkfack inklusive samlingsskenanslutning,lågspänningsutrymme och VT. | =KZ052 Var. B2
9831664 | Stigarsfack 17 kv med X-skena | LSC2B 31. kA 1s märkström för H-skena =3000A, X-skena = 2000A. Ställverkfack inklusive samlingsskenanslutning,lågspänningsutrymme och VT. | =KZ052 Var. A2
9831665 | Mätfack 17 kv med X-skena | LSC2B 31.5 kA 1s inkl VT, märkström för H-skena =2500 A o X skena = 1600 A. Ställverkfack inklusive samlingsskenanslutning,lågspänningsutrymme och VT. | =KZ06 Var. B2
9831666 | Mätfack 17 kv med X-skena | LSC2B 31.5 kA 1s inkl VT, märkström för H-skena =3000A o X-skena=2000 A. Ställverkfack inklusive samlingsskenanslutning,lågspänningsutrymme och VT. | =KZ06 Var. A2
9831667 | Sektioneringsfack 17 kv 2 polig med X-skena, inklusive sektioneringsfrånskiljare. | LSC2B 31.5 kA 1s inkl frånskiljare F-Z, märkström för H-skena =2500 A o X skena = 1600 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,frånskiljar-,samlingsskenanslutning och frånskiljare, lågspänningsutrymme. | =KZ041 Var. B2
9831668 | Sektioneringsfack 17 kv 2 polig med X-skena, inklusive sektioneringsfrånskiljare. | LSC2B 31.5 kA 1s inkl sektioneringsfrånskiljare, märkström för H-skena =3000 A o X-skena =2000 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,frånskiljar-,samlingsskenanslutning och frånskiljare, lågspänningsutrymme. | =KZ041 Var. A2

## PG B
Trafikverkets artikelnummer | Artikelbenämning | Artikelinformation | Leverantörens artikelnummer
9831604 | ink 17 KV utan X-skena 2000 A, inklusive effektbrytare. | LSC2B 25 kA 1s inkl effektbrytare,CT, märkström för H-skena =2500 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,CT, jordare,lågspänningsutrymme. | =KZ01a Var. B1
9831605 | ink 17 KV utan X-skena 2000 A, inklusive effektbrytare. | LSC2B 25 kA 1s inkl effektbrytare,CT, märkström för H-skena =3000 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,CT, jordare,lågspänningsutrymme. | =KZ01a Var. A1
9831606 | ink 17 KV utan X-skena 1600 A, inklusive effektbrytare. | LSC2B 25 kA 1s inkl effektbrytare,CT, märkström för H-skena =2500 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,CT, jordare,lågspänningsutrymme. | =KZ01a Var. C1
9831607 | ink 17 KV utan X-skena 1250 A, inklusive effektbrytare. | LSC2B 25 kA 1s inkl effektbrytare,CT märkström för H-skena =2500 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,CT, jordare,lågspänningsutrymme. | =KZ01a Var. D1
9831616 | Utg linje 17 kv utan X-skena 1600A, inklusive effektbrytare. | LSC2B 25 kA 1s inkl effektbrytare,CT, VT,märkström för H-skena =2500 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,CT,VT, jordare,lågspänningsutrymme. | =KZ02a Var. C1
9831617 | Utg linje 17 kv utan X-skena 1600A, inklusive effektbrytare. | LSC2B 25 kA 1s inkl effektbrytare,CT,VT märkström för H-skena =3000 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,CT,VT, jordare,lågspänningsutrymme. | =KZ02a Var. A1
9831618 | Utg linje 17 kv utan X-skena 1250A,inklusive effektbrytare | LSC2B 25 kA 1s inkl effektbrytare,CT,VT märkström för H-skena =2500 A | =KZ02a Var. D1
9831619 | Utg linje 17 kv utan X-skena 1250A, inklusive effektbrytare | LSC2B 25 kA 1s inkl effektbrytare,CT, VT,märkström för H-skena =3000 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,CT,VT, jordare,lågspänningsutrymme. | =KZ02a Var. B1
9831622 | Sektioneringsfack 17 kv utan X-skena, inklusive effektbrytare. | LSC2B 25 kA 1s inkl effektbrytare,CT, VT, märkström för H-skena =2500 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,CT,VT, jordare,lågspänningsutrymme. | =KZ053a Var. B1
9831623 | Sektioneringsfack 17 kv utan X-skena, inklusive effektbrytare. | LSC2B 25 kA 1s inkl effektbrytare,CT, VT, märkström för H-skena =3000 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,CT, VT, jordare,lågspänningsutrymme. | =KZ053a Var. A1
9831642 | Sektioneringsfack 17 kv utan X-skena, inklusive sektioneringsfrånskiljare. | LSC2B 25 kA 1s inkl frånskiljare F-Z, märkström för H-skena =2500 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,frånskiljar-,samlingsskenanslutning och frånskiljare, jordare,lågspänningsutrymme och VT | =KZ04a Var. B1
9831643 | Sektioneringsfack 17 kv utan X-skena, inklusive sektioneringsfrånskiljare. | LSC2B 25 kA 1s inkl frånskiljare F-Z, märkström för H-skena =3000 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,frånskiljar-,samlingsskenanslutning och frånskiljare, jordare,lågspänningsutrymme och VT | =KZ04a Var. A1
9831626 | Stigarsfack 17 kv utan X-skena | LSC2B 25 kA 1s , märkström för H-skena =2500 A. Ställverkfack inklusive kAbel (skena),samlingsskenanslutning,lågspänningsutrymme. | =KZ052a Var. B1
9831627 | Stigarsfack 17 kv utan X-skena | LSC2B 25 kA 1s märkström för H-skena =3000 A. Ställverkfack inklusive kAbel (skena),samlingsskenanslutning,lågspänningsutrymme. | =KZ052a Var. A1
9831630 | Mätfack 17 kv utan X-skena | LSC2B 25 kA 1s inkl VT, märkström för H-skena =2500 A. Ställverkfack inklusive samlingsskenanslutning,lågspänningsutrymme, jordare. | =KZ06a Var. B1
9831631 | Mätfack 17 kv utan X-skena | LSC2B 25 kA 1s inkl VT, märkström för H-skena =3000A. Ställverkfack inklusive samlingsskenanslutning,lågspänningsutrymme, jordare. | =KZ06a Var. A1
Nedan 31.5 kA
9831669 | ink 17 KV utan X-skena 2000 A, inklusive effektbrytare. | LSC2B 31.5 kA 1s inkl effektbrytare,CT, märkström för H-skena =2500 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,CT, jordare,lågspänningsutrymme. | =KZ01a Var. B2
9831670 | ink 17 KV utan X-skena 2000 A, inklusive effektbrytare. | LSC2B 31.5 kA 1s inkl effektbrytare,CT, märkström för H-skena =3000 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,CT, jordare,lågspänningsutrymme. | =KZ01a Var. A2
9831671 | ink 17 KV utan X-skena 1600 A, inklusive effektbrytare. | LSC2B 31.5 kA 1s inkl effektbrytare,CT, märkström för H-skena =2500 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,CT, jordare,lågspänningsutrymme. | =KZ01a Var. C2
9831672 | ink 17 KV utan X-skena 1250 A, inklusive effektbrytare. | LSC2B 31.5 kA 1s inkl effektbrytare,CT märkström för H-skena =2500 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,CT, jordare,lågspänningsutrymme. | =KZ01a Var. D2
9831673 | Utg linje 17 kv utan X-skena 1600A, inklusive effektbrytare. | LSC2CB 31.5 kA 1s inkl effektbrytare,CT, VT,märkström för H-skena =2500 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,CT,VT, jordare,lågspänningsutrymme. | =KZ02a Var. C2
9831674 | Utg linje 17 kv utan X-skena 1600A, inklusive effektbrytare. | LSC2B 31.5 kA 1s inkl effektbrytare,CT,VT märkström för H-skena =3000 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,CT,VT, jordare,lågspänningsutrymme. | =KZ02a Var. A2
9831675 | Utg linje 17 kv utan X-skena 1250A,inklusive effektbrytare | LSC2B 31.5 kA 1s inkl effektbrytare,CT,VT märkström för H-skena =2500 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,CT,VT, jordare,lågspänningsutrymme. | =KZ02a Var. D2
9831676 | Utg linje 17 kv utan X-skena 1250A, inklusive effektbrytare | LSC2B 31.5 kA 1s inkl effektbrytare,CT, VT,märkström för H-skena =3000 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,CT,VT, jordare,lågspänningsutrymme. | =KZ02a Var. B2
9831677 | Sektioneringsfack 17 kv utan X-skena, inklusive effektbrytare. | LSC2B 31.5 kA 1s inkl effektbrytare,CT, VT, märkström för H-skena =2500 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,CT, VT, jordare,lågspänningsutrymme. | =KZ053a Var. B2
9831678 | Sektioneringsfack 17 kv utan X-skena, inklusive effektbrytare. | LSC2B 31.5 kA 1s inkl effektbrytare,CT, VT, märkström för H-skena =3000 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,brytare-,samlingsskenanslutning och brytare,CT, VT, jordare,lågspänningsutrymme. | =KZ053a Var. A2
9831679 | Sektioneringsfack 17 kv utan X-skena, inklusive sektioneringsfrånskiljare. | LSC2B 31.5 kA 1s inkl frånskiljare F-Z, VT, märkström för H-skena =2500 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,frånskiljar-,samlingsskenanslutning och frånskiljare, jordare,lågspänningsutrymme och VT | =KZ04a Var. B2
9831680 | Sektioneringsfack 17 kv utan X-skena, inklusive sektioneringsfrånskiljare. | LSC2B 31.5 kA 1s inkl frånskiljare F-Z, VT, märkström för H-skena =3000 A. Ställverkfack inklusive kAbel-,frånskiljar-,samlingsskenanslutning och frånskiljare, jordare,lågspänningsutrymme och VT | =KZ04a Var. A2
9831681 | Stigarsfack 17 kv utan X-skena | LSC2B 31.5 kA 1s , märkström för H-skena =2500 A. Ställverkfack inklusive kAbel (skena),samlingsskenanslutning,lågspänningsutrymme. | =KZ052a Var. B2
9831682 | Stigarsfack 17 kv utan X-skena | LSC2B 31.5 kA 1s märkström för H-skena =3000 A. Ställverkfack inklusive kAbel (skena),samlingsskenanslutning,lågspänningsutrymme. | =KZ052a Var. A2
9831683 | Mätfack 17 kv utan X-skena | LSC2B 31.5 kA 1s inkl VT, märkström för H-skena =2500 A. Ställverkfack inklusive samlingsskenanslutning,lågspänningsutrymme, jordare. | =KZ06a Var. B2
9831684 | Mätfack 17 kv utan X-skena | LSC2B 31.5 kA 1s inkl VT, märkström för H-skena =3000A. Ställverkfack inklusive samlingsskenanslutning,lågspänningsutrymme, jordare. | =KZ06a Var. A2

## Options & Spare Articles
Trafikverkets artikelnummer | Trafikverkets artikelbenämning | Beskrivning | Leverantörens artikelbenämning | Leverantörens artikelnummer
Fylls i av Trafikverket | Fylls i av Trafikverket | Fylls i av Trafikverket | Fylls i av leverantör | Fylls i av leverantör
|  | Ange teknisk beskrivning av artikeln. Hamnar i fältet Beskrivning i M3 Max antal tecken 60 Mer än 60=röd text | MITVEN | MITVEN
Ange M3:s artikelnummer | Ange M3:s artikelbenämning | Ange teknisk beskrivning av artikeln. | Ange leverantörens artikelbenämning (OBS! 30 tecken långt) | Ange leverantörens artikelnummer
0440139 | Armatur SGS 203/150 | Sliperssats EV-BV50-225/190-1:9 trä växelförbindelse 4,5 m | Armatur SGS 203/150 | B0440139
9885001 | Kraftelektronik med motstånd monterat parallellt med effektbrytares brytkammar. | Kraftelektronik med mostånd monterat parallellt med effektbrytares brytkammar. (AGP)
9831690 | Extra Jordslutare. | Möjligt att lägga till eller att subtrahera artiklar i produktgrupp A och produkgrupp B. | A108 | A108
9831691 | Extra VT | VT: 17 KV/110 V/110 V | A107 | A107
Tillbehör för ställverksinstallation
Tryckavlastningskanal ut från byggnad 1,5 m
Option blockerings spole för förregling (elektromekanisk) per utdragbar kassett (endast för manuel nöd operation tillgänglig)
Option blockerings spole för förregling (elektromekanisk) per jordslutare
9831692 |  |  | Reservdel: Mekanisk utdragbar kassett med elektriks motor (utan kopplingsapparat, koppar och andra komponeneter) | A110
9831693 |  |  | Tillkommande för Å skena horisontel med märkström 3000 A | A111
9831694 |  |  | Tillkommande för Å skena horisontel med märkström 2500 A | A112
9831695 |  |  | Tillkommande för Å skena vertikal med märkström 2000 A | A113
9831696 |  |  | Tillkommande för Å skena vertikal med märkström 1600 A | A114
9831697 |  |  | Tillkommande för Å skena vertikal med märkström 1250 A | A115
Trafikverkets artikelnummer | Artikelbenämning | Artikelinformation | Leverantörens artikelnummer
9885001
9831690 |  |  | A108
9831691 |  |  | A107
9831692 |  |  | A110
9831693 |  |  | A111
9831694 |  |  | A112
9831695 |  |  | A113
9831696 |  |  | A114
9831697 |  |  | A115