## Blad1
Artikelnummer | Namn | Artikelgrupp
0103650 | Räl 60E1/R260 Sort 1 | A1B Räl
0126226 | Underläggsplatta UPL 3-hål | A1D Befästning
0132111 | Slipersskruv 24x150mm | A1D Befästning
0163200 | TAH-SJ43-10-LT-HH R1 | A2L Tunganordning
0163201 | TAH-SJ43-10-LT-HH R2 | A2L Tunganordning
0163202 | TAH-SJ43-10-LT-HV R1 | A2L Tunganordning
0163204 | TAH-SJ43-10-LT-VH R1 | A2L Tunganordning
0163206 | TAH-SJ43-10-LT-VV R1 | A2L Tunganordning
0163208 | TAH-SJ43-11-ST-HH R1 | A2L Tunganordning
0163210 | TAH-SJ43-11-ST-HV R1 | A2L Tunganordning
0163212 | TAH-SJ43-11-ST-VH R1 | A2L Tunganordning
0163214 | TAH-SJ43-11-ST-VV R1 | A2L Tunganordning
0163216 | TAH-SJ43-5,9-LT-HH R1 | A2L Tunganordning
0163218 | TAH-SJ43-5,9-LT-HV R1 | A2L Tunganordning
0163220 | TAH-SJ43-5,9-LT-VH R1 | A2L Tunganordning
0163222 | TAH-SJ43-5,9-LT-VV R1 | A2L Tunganordning
0163224 | TAH-SJ43-6,1-LT-HH R1 | A2L Tunganordning
0163226 | TAH-SJ43-6,1-LT-HV R1 | A2L Tunganordning
0163228 | TAH-SJ43-6,1-LT-VH R1 | A2L Tunganordning
0163230 | TAH-SJ43-6,1-LT-VV R1 | A2L Tunganordning
0163232 | EK-SJ43-1:12 R1 | A2N Moträl
0163234 | EK-SJ43-1:15 R1 | A2N Moträl
0163236 | EK-SJ43-1:9 R1 | A2N Moträl
0240500 | Underläggsplatta UPL 600 | A2D Befästning
0240510 | UPL 610 1:120 kilbefästning | A2D Befästning
0240611 | UPL 611 1:60 kilbefästning | A2D Befästning
0240612 | UPL 612 1:40 kilbefästning | A2D Befästning
0415282 | Anspänningsvikt 22 kg målad, | D124 Avspänningsdetaljer
0415285 | Anspänningsvikt 22 kg | D124 Avspänningsdetaljer
0426021 | Lastfrånskiljare | D135 Frånskiljare
0431953 | WebMasterPro | A2I Växelvärme
0431970 | Styrdon för vxlvärme,äldre skåp | A2I Växelvärme
0431971 | Reglercentral för max 20 st tr | A2I Växelvärme
0431985 | Styrdon för vxlvärme nya skåp | A2I Växelvärme
0435005 | Sugtrafo 500A KYMU 36 HC 158 | D143 Transformatorer
0435006 | Sugtrafo 500A KYMP 36 HC 158 | D143 Transformatorer
0435007 | Sugtrafo 500A KYML 36 HC 158 | D143 Transformatorer
0435008 | Sugtrafo 500A KYMA 36 HC 158 | D143 Transformatorer
0435015 | Autotransformatorer 5 MVA, 33/ | D143 Transformatorer
0435532 | Transformator, 3-fas, 50 kVa | D143 Transformatorer
0435600 | Transformator, 3-fas, 50 kVa | D143 Transformatorer
0435601 | Transformator, 3-fas, 50 kVa 2 | D143 Transformatorer
0522019 | Spårspärrklots med lager för r | C5A Spårspärrklots
0522020 | Spårspärrklots med lager för r | C5A Spårspärrklots
0522025 | Spårspärrklots med lager UIC 6 | C5A Spårspärrklots
0533110 | Fundament för mekaniskt växel- | A2H Låsanordning
0552265 | Vägkorsningsförsignal 3-skens | E458 Komplett Vägkorsningsförsignal
0552266 | Vägkorsningsförsignal JVG 31-4 | E2I Signal & tavla
0611005 | Motor BKE 2501 | A2F Omläggningsanordning
0611007 | Motor BKE 2512 . | A2F Omläggningsanordning
0611008 | Motor BKE 2502. | A2F Omläggningsanordning
0611030 | Växeldriv JEA 723170. | A2F Omläggningsanordning
0611031 | Växeldriv JEA 733044/00, ej uppk | A2F Omläggningsanordning
0611032 | Växeldriv JEA 733087/00, ej uppk | A2F Omläggningsanordning
0611033 | Växeldriv JEA 733084/00, ej uppk | A2F Omläggningsanordning
0611034 | Växeldriv JEA 733102/00, ej uppk | A2F Omläggningsanordning
0611035 | Växeldriv JEA 733170/00 Ej uppk | A2F Omläggningsanordning
0611036 | Växeldriv JEA 733094. | A2F Omläggningsanordning
0611037 | Växeldriv ej uppkörbart slag- | A2F Omläggningsanordning
0611038 | Växeldriv JEA 733145/00, ej up | A2F Omläggningsanordning
0611207 | Motormodul MET TA | A2F Omläggningsanordning
0612197 | Detekto KAGO V ES TA spets 1.2 | A2F Omläggningsanordning
0612208 | Detekto KAGO H ES TA spets 1.2 | A2F Omläggningsanordning
0612259 | Hydraulenhet DC ES gen 2 | A2F Omläggningsanordning
0612260 | Hydraulenhet AC ES gen 2 | A2F Omläggningsanordning
0612600 | Växellåda för vx-driv JEA 52. | A2F Omläggningsanordning
0612601 | Växellåda för vx-driv JEA 53. | A2F Omläggningsanordning
0612700 | Växellåda typ JEA 72 73 , a | A2F Omläggningsanordning
0613012 | Spårspärrdriv JEA 723250/00, s | C5B Omläggningsanordning
0613050 | Pneumatiskt växeldriv. agna | A2F Omläggningsanordning
0614020 | El förreglingsanordning | A2H Låsanordning
0614030 | Magnetlås för kontrollåsnyckel | A2H Låsanordning
0614031 | Magnetlås för kontrollåsnyckel | A2H Låsanordning
0614091 | El växeltunglås JEK 110 V LS, | A2H Låsanordning
0616100 | Fällbomsdriv typ JEGD 601 | E2H Fällbomsanordning
0616104 | Permanentmagnetmotor 24V LS | E2H Fällbomsanordning
0616110 | Fällbomsdriv EMB typ FBD 1 | E2H Fällbomsanordning
0616114 | Permanentmagnetmotor 24V LS | E2H Fällbomsanordning
0616115 | Permanentmagnetmotor 220V LS | E2H Fällbomsanordning
0616123 | Shuntmotor 24V LS | E2H Fällbomsanordning
0616125 | Shuntmotor 220V LS | E2H Fällbomsanordning
0616134 | Shuntmotor 24V LS | E2H Fällbomsanordning
0616135 | Shuntmotor 220V LS | E2H Fällbomsanordning
0623030 | Membranrälskontakt | E2F Styr & kontroll
0623062 | Utvärderingskort till räls- | E2F Styr & kontroll
0640015 | Försignal 2-skens | E444 Komplett Försignal
0640021 | Försignal 3-skens | E444 Komplett Försignal
0640050 | Huvudljussignal 2-skens | E426 Lykthus / lyktenhet
0640060 | Huvudljussignal 3-skens | E426 Lykthus / lyktenhet
0640070 | Huvudljussignal 4-skens | E426 Lykthus / lyktenhet
0640080 | Huvudljussignal 5-skens | E426 Lykthus / lyktenhet
0640087 | Huvudljussignal låg komplett | E446 Komplett Huvudljussignal
0640321 | Stationsdvärgsignal | E443 Komplett Dvärgsignal
0640331 | Huvuddvärgsignal | E445 Komplett Huvuddvärgsignal
0640341 | Huvuddvärgsignal | E445 Komplett Huvuddvärgsignal
0640555 | Skugghuv till plattformssignal | C3 Plattformsövergång
0641100 | Brosignal med fiberoptik | E442 Komplett Brosignal
0647250 | Ringklocka 12/24V KLD 4315 | E2I Signal & tavla
0647251 | Elektronisk klocka typ EBA | E2I Signal & tavla
0647255 | Ringklocka svagton 6V LS | E2I Signal & tavla
0647550 | Ägovägsignal (Typ 1) Komplett | E2I Signal & tavla
0649097 | Stativ låg huvudsignal | E433 Stativ
0655470 | Reglerbart motstånd | E5C Effektmotstånd
0662620 | Likriktare 220/36V, 15A | E5P Strömförsörjning
0662622 | Likriktare 230/36 V konstantsp | E5P Strömförsörjning
0662874 | DC/DC omvandlare 10 W | E5P Strömförsörjning
0665650 | Växelriktare 18-28 V DC/30-85 | E5P Strömförsörjning
0665681 | Konstantspänningsdon | E5P Strömförsörjning
0670010 | Relä neutralt 4F B-kontakter | E5R Säkerhetsreläer
0670140 | Relä fördröjd fällning 4F/B | E5R Säkerhetsreläer
0670141 | Relä fördröjd fällning 4 F/B | E5R Säkerhetsreläer
0670210 | Relä fördröjd fällning 4F b-ko | E5R Säkerhetsreläer
0670310 | Relä neutralt 4F B-kontakter | E5R Säkerhetsreläer
0670314 | Relä neutralt 4 f b-kontakter | E5R Säkerhetsreläer
0670315 | Relä neutralt 4 f b-kontakter | E5R Säkerhetsreläer
0670370 | Relä neutralt 6F B-kontakter | E5R Säkerhetsreläer
0670380 | Relä neutralt 6F B-kontakter | E5R Säkerhetsreläer
0670381 | Relä neutralt 6 f b-kontakter | E5R Säkerhetsreläer
0670382 | Relä neutralt 6F B-kontakter | E5R Säkerhetsreläer
0670390 | Relä neutralt 6F och 6B | E5R Säkerhetsreläer
0670393 | Relä neutralt 6F 6 B-kontakter | E5R Säkerhetsreläer
0670396 | Relä neutralt 10F 2F | E5R Säkerhetsreläer
0670397 | Relä neutralt 8F 2B 2F | E5R Säkerhetsreläer
0670402 | Relä med likriktarbrygga | E5R Säkerhetsreläer
0670412 | Tidrelä 12-48 V | E5E Industrireläer
0670440 | Pneumatiskt tidrelä tillslags- | E5E Industrireläer
0670442 | Pneum tidrelä med 2F/B-kont, | E5E Industrireläer
0670450 | Relä kvickverkande | E5R Säkerhetsreläer
0670470 | Relä 4F B-kontakter 2 Ohm | E5R Säkerhetsreläer
0670511 | Batterivakt LME Typ JRE | E5T Övrigt Signalställverk
0670512 | Kretskort till batterivakt | E5T Övrigt Signalställverk
0670514 | Kretskort batterivakt JRE | E5T Övrigt Signalställverk
0670518 | Dubbelt elektroniskt relä | E5E Industrireläer
0670520 | Elektroniskt tidrelä 60sek | E5E Industrireläer
0670522 | Skyddsrelä 24V fällbomsanl. | E2F Styr & kontroll
0670523 | Skyddsrelä 24V fällbomsanl. | E2F Styr & kontroll
0670531 | Närvarodetektor , | E2F Styr & kontroll
0670545 | Reläsats fel LRV | E2F Styr & kontroll
0670557 | Hjälprelä lokalfrigivning | E5E Industrireläer
0670558 | Jordfelsindikator JOLD21102 | E5F Jordfelsreläer & -indikatorer
0670560 | Jordfelsrelä 24-36 V | E5F Jordfelsreläer & -indikatorer
0670561 | Jordfelsrelä f huvudljus o dvä | E5F Jordfelsreläer & -indikatorer
0670570 | Jordfelsindikator 36 V JOLD201 | E5F Jordfelsreläer & -indikatorer
0670571 | Reläenhet signalindikering Dv | E5E Industrireläer
0670572 | Reläenhet signalindikering HS | E5E Industrireläer
0670585 | Tillsats strömkontroll | E5E Industrireläer
0670620 | Lokalomläggningsrelä 6F/B | E5R Säkerhetsreläer
0670720 | Relä ljussignaler | E5R Säkerhetsreläer
0670724 | Relä med likriktare 6 f b-kont | E5R Säkerhetsreläer
0670730 | Relä med likriktare 6F b-konta | E5R Säkerhetsreläer
0670760 | Relä polariserat | E5R Säkerhetsreläer
0670780 | Relä polariserat | E5R Säkerhetsreläer
0670904 | Ljuskontrollrelä 55v fast sken | E5R Säkerhetsreläer
0670905 | Ljuskontrollrelä 110v fast ske | E5R Säkerhetsreläer
0670912 | Filterenhet JRA52101 | E5G JRA-tillsatser
0670914 | Kontaktor ezg 10 okapslad 24V | E5E Industrireläer
0670915 | Kontaktor EH22C-22 med, manöve | E5G JRA-tillsatser
0670917 | Kontaktor ezg 10 okapslad 220V | E5E Industrireläer
0670918 | Ljuskontrollrelä 55-110 V | E5R Säkerhetsreläer
0670919 | Ljuskontrollrelä 55V blinkande | E5E Industrireläer
0670920 | Ljuskontrollenhet blinkande | E5G JRA-tillsatser
0670922 | Ljuskontrollrelä 110V | E5E Industrireläer
0672702 | Relä JRF 51002 48V 1900 Ohm | E5R Säkerhetsreläer
0672703 | Relä JRF 51003 48V 1900 Ohm | E5R Säkerhetsreläer
0672704 | Relä JRF 51004 48V 1000 Ohm | E5R Säkerhetsreläer
0672705 | Relä JRF 51005 48V 1000 Ohm | E5R Säkerhetsreläer
0672707 | Relä JRF 51007 48V 700 Ohm | E5R Säkerhetsreläer
0672711 | Relä JRF 51101 24V 550 Ohm | E5R Säkerhetsreläer
0672712 | Relä JRF 51102 24V 550 Ohm | E5R Säkerhetsreläer
0672713 | Relä JRF 51103 24V 550 Ohm | E5R Säkerhetsreläer
0672714 | Relä JRF 51104 24V 280 Ohm | E5R Säkerhetsreläer
0672715 | Relä JRF 51105 24V 280 Ohm | E5R Säkerhetsreläer
0672734 | Relä JRF 52004 48V 240 1995Ohm | E5R Säkerhetsreläer
0672735 | Relä JRF 52005 48V 240 1995Ohm | E5R Säkerhetsreläer
0672745 | Relä JRF 52105 24V 73 468 Ohm | E5R Säkerhetsreläer
0672767 | Relä JRF 59003 VM 1 164 Ohm | E5R Säkerhetsreläer
0672768 | Relä JRF 59008 Ljusrelä | E5R Säkerhetsreläer
0672901 | Översättningsplint 533720 1 | E5T Övrigt Signalställverk
0672903 | Översättningsplint 533720 2 | E5T Övrigt Signalställverk
0672915 | Översättningsplint 533720 8 | E5T Övrigt Signalställverk
0672921 | Översättningsplint 533720 11 | E5T Övrigt Signalställverk
0672923 | Översättningsplint 533720 12 | E5T Övrigt Signalställverk
0672925 | Översättningsplint 533720 13 | E5T Övrigt Signalställverk
0672927 | Översättningsplint 533720 14 | E5T Övrigt Signalställverk
0673010 | Relä JRK 10110 | E5R Säkerhetsreläer
0673020 | Insticksrelä JRK 10111 24V 1A | E5R Säkerhetsreläer
0673030 | Insticksrelä JRK 10112 24V | E5R Säkerhetsreläer
0673040 | Insticksrelä JRK 10113 24V | E5R Säkerhetsreläer
0673050 | Insticksrelä JRK 10114 24V | E5R Säkerhetsreläer
0673070 | Insticksrelä JRK 10116 24V 1A | E5R Säkerhetsreläer
0673110 | Insticksrelä JRK 10120 12V | E5R Säkerhetsreläer
0673120 | Instickrelä JRK 10121 | E5R Säkerhetsreläer
0673130 | Insticksrelä jrk 10122 12V 112 | E5R Säkerhetsreläer
0673140 | Relä JRK 10123 | E5R Säkerhetsreläer
0673150 | Relä JRK 10124 | E5R Säkerhetsreläer
0673160 | Insticksrelä JRK 10125 24V | E5R Säkerhetsreläer
0673170 | Relä JRK 10126 | E5R Säkerhetsreläer
0673172 | Relä JRK 10128 | E5R Säkerhetsreläer
0673173 | Relä AGA ERNF 4/4 6V 630/26500 | E5R Säkerhetsreläer
0673174 | Relä neutralt 6F B-kontakter | E5R Säkerhetsreläer
0673175 | Relä JRK 10136 | E5R Säkerhetsreläer
0673250 | Relä JRK 10310 | E5R Säkerhetsreläer
0673390 | Relä JRK 10451 | E5R Säkerhetsreläer
0673391 | Relä JRK 10464 | E5R Säkerhetsreläer
0673392 | Relä JRK 10460 | E5R Säkerhetsreläer
0673410 | Relä JRK 10470 | E5R Säkerhetsreläer
0673420 | Insticksrelä JRK 10472 1 4V | E5R Säkerhetsreläer
0673430 | Relä JRK 10473 | E5R Säkerhetsreläer
0673440 | Insticksrelä JRK 10474 1 4V | E5R Säkerhetsreläer
0673470 | Relä JRK 10610 | E5R Säkerhetsreläer
0673480 | InsticksreläJRK 10611 12V | E5R Säkerhetsreläer
0673530 | Relä JRK 10810 | E5R Säkerhetsreläer
0673540 | Relä JRK 10811 | E5R Säkerhetsreläer
0673550 | Insticksrelä jrk 10812 24 24V | E5R Säkerhetsreläer
0673560 | Relä JRK 10813 | E5R Säkerhetsreläer
0673600 | Insticksrelä JRK 11110 24V | E5R Säkerhetsreläer
0673610 | Relä JRK 11111 | E5R Säkerhetsreläer
0673620 | Relä JRK 11112 | E5R Säkerhetsreläer
0673630 | Relä JRK 11113 | E5R Säkerhetsreläer
0673650 | Relä JRK 11610 | E5R Säkerhetsreläer
0673651 | Relä JRK 11611 | E5R Säkerhetsreläer
0673700 | Relä JRK 11810 | E5R Säkerhetsreläer
0673710 | Relä JRK 11811 | E5R Säkerhetsreläer
0673720 | Insticksrelä JRK 11812 24 24V | E5R Säkerhetsreläer
0673730 | Relä JRK 11813 | E5R Säkerhetsreläer
0673800 | Relätillsats JRL 10110 | E5H JRL-tillsatser
0673810 | Relätillsats JRL 10111 | E5H JRL-tillsatser
0673820 | Relätillsats JRL 10112/1 | E5H JRL-tillsatser
0673823 | Relätillsats JRL 10112/2 | E5H JRL-tillsatser
0673830 | Relätillsats JRL 10113 | E5H JRL-tillsatser
0673840 | Relätillsats JRL 10114 | E5H JRL-tillsatser
0673841 | Relätillsats JRL 10236 | E5H JRL-tillsatser
0673850 | Relätillsats JRL 10115 | E5H JRL-tillsatser
0673860 | Relätillsats JRL 10116 4 | E5H JRL-tillsatser
0673870 | Relätillsats JRL 10129 2 | E5H JRL-tillsatser
0673890 | Relätillsats JRL 10131 | E5H JRL-tillsatser
0673920 | Relätillsats stab-krets | E5O Relätillsatser, komponentplattor & plint
0673925 | Relätillsats JRL 10256 | E5H JRL-tillsatser
0673926 | Relätillsats låsreläsats | E5H JRL-tillsatser
0673927 | Attraktionstillsats JRF relä | E5O Relätillsatser, komponentplattor & plint
0673928 | Attraktionstillsats JRK | E5O Relätillsatser, komponentplattor & plint
0673930 | Relätillsats JRL 11141 | E5H JRL-tillsatser
0673931 | Relätillsats JRL 10195 | E5H JRL-tillsatser
0673932 | Relätillsats JRL 10196 | E5H JRL-tillsatser
0673933 | Relätillsats JRL 10197 | E5H JRL-tillsatser
0673934 | Relätillsats JRL 10198 | E5H JRL-tillsatser
0673935 | Relätillsats JRL 10199 | E5H JRL-tillsatser
0673941 | Relätillsats JRL 10210 | E5H JRL-tillsatser
0673942 | Relätillsats JRL 10239 | E5H JRL-tillsatser
0673943 | Relätillsats JRL 10211 | E5H JRL-tillsatser
0673945 | RELÄTILLSATS JRL 10220 | E5H JRL-tillsatser
0673946 | Relätillsats JRL 11151 | E5H JRL-tillsatser
0673947 | Relätillsats JRL 10229 | E5H JRL-tillsatser
0673948 | Relätillsats JRL 10228 | E5H JRL-tillsatser
0673949 | Relätillsats JRL 10237 | E5H JRL-tillsatser
0673965 | Komponentplatta EB N 12 utf 3 | E5O Relätillsatser, komponentplattor & plint
0674001 | Insticksrelä JRT 1101 24V 520 | E5R Säkerhetsreläer
0674002 | Insticksrelä JRT 1102 24V 520 | E5R Säkerhetsreläer
0674003 | Insticksrelä JRT 1103 24V | E5R Säkerhetsreläer
0674011 | Insticksrelä JRT 2101 24V 640 | E5R Säkerhetsreläer
0674014 | Insticksrelä JRT 2104 24V 340 | E5R Säkerhetsreläer
0674016 | Insticksrelä JRT 2106 24V 175 | E5R Säkerhetsreläer
0674018 | Insticksrelä JRT 2108 24V 0 81 | E5R Säkerhetsreläer
0674022 | Insticksrelä JRT 1202 24V 520 | E5R Säkerhetsreläer
0674034 | Insticksrelä JRT 2204 24V 340 | E5R Säkerhetsreläer
0674042 | Insticksrelä JRT 1302 24V 140 | E5R Säkerhetsreläer
0674053 | Insticksrelä JRT 2303 24V 94 4 | E5R Säkerhetsreläer
0674054 | Insticksrelä JRT 2304 24V 94 4 | E5R Säkerhetsreläer
0674056 | Insticksrelä JRT 2306 24V 94 4 | E5R Säkerhetsreläer
0674057 | Insticksrelä JRT 2307 24V 94 4 | E5R Säkerhetsreläer
0674201 | Reläsats GSSK | E5N Reläsatser
0674202 | Reläsats GSLV | E5N Reläsatser
0674203 | Reläsats GSCV | E5N Reläsatser
0674204 | Reläsats GSSP | E5N Reläsatser
0674205 | Reläsats GSDS | E5N Reläsatser
0674206 | Reläsats GSHS | E5N Reläsatser
0674207 | Reläsats GSVS | E5N Reläsatser
0674208 | Reläsats GSSK mod. utförande | E5N Reläsatser
0674209 | Reläsats GSLV mod. utförande | E5N Reläsatser
0674210 | Reläsats GSCV mod. utförande | E5N Reläsatser
0674211 | Reläsats GSSP mod. utförande | E5N Reläsatser
0674212 | Reläsats GSDS mod. utförande | E5N Reläsatser
0674213 | Reläsats GSHS mod. utförande | E5N Reläsatser
0674214 | Reläsats GSVS mod. utförande | E5N Reläsatser
0674215 | Reläsats ORKC | E5N Reläsatser
0674217 | Reläsats nrvc bch 1311418 för | E5N Reläsatser
0674219 | Reläsats nrra bch 141243 för k | E5N Reläsatser
0674225 | Reläsats sjra för anslutning | E5N Reläsatser
0674227 | Reläsats sjrb lme bch 1212695 | E5N Reläsatser
0674320 | Reläsats STAB utförande B | E5N Reläsatser
0674350 | Reläsats Ma 29v | E6C Styr & kontroll
0674351 | Reläsats De 18 | E6C Styr & kontroll
0674352 | Reläsats Knr 10 | E6C Styr & kontroll
0674353 | Reläsats Va 40 | E6C Styr & kontroll
0674354 | Reläsats Vxk 4 | E6C Styr & kontroll
0674355 | Reläsats AB 10 | E6C Styr & kontroll
0674356 | Reläsats Lb 5 | E6C Styr & kontroll
0674357 | Reläsats Mb 4 | E6C Styr & kontroll
0674358 | Reläsats Rvx 5 | E6C Styr & kontroll
0674368 | Växelreläsats Vxk 4 (modifiera | E6C Styr & kontroll
0674578 | Knappsats JTK 12010 (12001) | E13 Tågledningssystem-JZA 11 (Reläfjb)
0674588 | Reläsats MMRC | E10E Understation RTU
0674593 | Reläsats STAD KORR C | E8 Tågledningssystem
0674601 | Reläsats MMRS | E11 Tågledningssystem-Lokala manöversystem
0674603 | Reläsats MMRU | E11 Tågledningssystem-Lokala manöversystem
0674802 | Reläsats raka | E11 Tågledningssystem-Lokala manöversystem
0674803 | Reläsats fjra | E8 Tågledningssystem
0674804 | Reläsats LRMH | E11 Tågledningssystem-Lokala manöversystem
0674805 | Reläsats rre | E11 Tågledningssystem-Lokala manöversystem
0674807 | Reläsats mmrd | E8 Tågledningssystem
0674808 | Reläsats mmre | E11 Tågledningssystem-Lokala manöversystem
0674809 | Reläsats mmrk | E11 Tågledningssystem-Lokala manöversystem
0674810 | Reläsats mmrp | E11 Tågledningssystem-Lokala manöversystem
0674811 | Reläsats mmrr | E8 Tågledningssystem
0674812 | Reläsats rraf | E11 Tågledningssystem-Lokala manöversystem
0674815 | Reläsats mmrl | E11 Tågledningssystem-Lokala manöversystem
0674817 | Reläsats imrf | E11 Tågledningssystem-Lokala manöversystem
0674818 | Reläsats NRMK | E11 Tågledningssystem-Lokala manöversystem
0674819 | Reläsats omks | E11 Tågledningssystem-Lokala manöversystem
0674820 | Reläsats imre | E11 Tågledningssystem-Lokala manöversystem
0674821 | Reläsats rakb | E11 Tågledningssystem-Lokala manöversystem
0674858 | Kraftkort | E11 Tågledningssystem-Lokala manöversystem
0674862 | Tågnr indikator | E11 Tågledningssystem-Lokala manöversystem
0674865 | Reläsats nrma | E11 Tågledningssystem-Lokala manöversystem
0675201 | Magasin Ebisat 890 | E10E Understation RTU
0675202 | Ext. magasin 19 12135281 ANR 2 | E10E Understation RTU
0675204 | Kretskort ANA/1-1, 1-2 | E10E Understation RTU
0675207 | Kretskort EIN/1-1 | E10E Understation RTU
0675208 | Kretskort RUD/2-1 | E10E Understation RTU
0675209 | Kretskort BFK/4-1. ANR 213530 | E10E Understation RTU
0675211 | Kabel bfk-bfk 0,2 m | E10E Understation RTU
0675218 | Kretskort Piggyback SUB_TRA/1- | E10E Understation RTU
0675220 | Strömförsöjning POW/7 230VAC | E10E Understation RTU
0675221 | Kretskort POW/6-1 (19-60V DC) | E10E Understation RTU
0675222 | Kretskort CPU/2-1 (Exkl.eprom) | E10E Understation RTU
0675223 | Kretskort CPU/2-1 inkl.back-up | E10E Understation RTU
0675224 | Kretskort CPU/3-2 (Exkl.eprom) | E10E Understation RTU
0675225 | Kretskort ANA/2-1 (600 Ohm) | E10E Understation RTU
0675226 | Kretskort ANA/3-3 (Modemlinje) | E10E Understation RTU
0675228 | Kretskort ANA/5-1 (1700 Ohm) A | E10E Understation RTU
0675229 | Kretskort ANA/6-1 (Linje) ANR | E10E Understation RTU
0675230 | Kretskort DIG/1-2 (Exkl.eprom) | E10E Understation RTU
0675231 | Kretskort DIG/1-4 (V30-C700TRM | E10E Understation RTU
0675232 | Kretskort DIG/1-2 (V31-C41TRM) | E10E Understation RTU
0675236 | Kretskort CTR/1 | E10E Understation RTU
0675250 | Kabel CTR-EBILOCK 10m EMC | E10E Understation RTU
0675268 | Kabel EIN/RUD 2p 10 m DIN EMC | E10E Understation RTU
0675274 | Kabel EIN/RUD 2p 20 m DIN | E10E Understation RTU
0675276 | Kretskort ETH/1-1. () | E10E Understation RTU
0675401 | Pumpkort PMP. . | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675402 | Baliskort BIF | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675403 | Utdelsdatakort S1 S2 SB HS DS | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675404 | Utdelsdatakort CV LV SB TypOPU | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675405 | Utdelsdatakort VV SB Typ OPU | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675406 | Utdelsdatakort AS SB Typ OPU | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675407 | Utdelsdatakort GR SB LB VS | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675408 | KRAFTKORT UTDEL OPW ROF 137301 | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675409 | Kraftkort koncentrator CPW | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675410 | Koncentratorstyrkort CON | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675411 | Brytkort för signaler BRK | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675412 | Brytkort för lokala växlar BRL | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675413 | Kontaktmätkort CME | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675414 | Tändkort för signaler | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675416 | Utdelskort TRE ROF1373017/2 | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675417 | Relästyrkort REC ROF 1373018/1 | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675418 | Säkert reläutgångskort SRC | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675419 | Modem koncentrator MDM | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675421 | Modem koncentrator MDM | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675422 | Koncentratorstyrkort CON | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675424 | Magasin till utdel obestyckat | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675426 | Magasin till koncentrator | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675428 | Magasin till kombinerad koncen | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675429 | Kraftenhet utdel 3-fas Enbart | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675430 | Kraftenhet utdel 3-fas | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675431 | Kraftenhet utdel 1-fas | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675432 | Kraftenhet utdel 3-fas allmän- | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675433 | Utdelsmagasin för koncentrator | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675436 | Signaltransformator för signal | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675437 | Modem koncentrator MDM-3 | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675438 | Modem koncentrator MDM-OT | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675440 | Utdelsdatakort typ OPU | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675441 | Utdelsdatakort typ OPU | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675442 | Utdelsdatakort typ OPU | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675443 | Utdelsdatakort typ OPU | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675444 | Koncentratorstyrkort CON OPTO | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675445 | Tändkort för signaler med lång | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675446 | Tändkort för signaler LCB | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675447 | Utdelskort TRS ROF1373032/2 | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675448 | Utdelskort TRT ROF1373068/2 | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675449 | FCA kort För växel med 3-6 | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675451 | GNK | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675452 | Kraftkort utdel OPW | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675453 | Kontaktmätkort CME | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675454 | BAN/PLC | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675455 | APN-kort ICA I/O dubbla EBISAT | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675457 | Utdelskort TRE ROF1373017/1 | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675458 | Utdelskort TRS ROF1373032/1 | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675459 | Utdelskort TRT ROF1373068/1 | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675460 | FILA/PLC | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675461 | EDC/PLC | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675463 | Kraftenhet EBILOCK | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675464 | Batterienhet för EBILOCK 850 | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675465 | Anpassning extern | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675467 | APN-kort, Larmkort | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675468 | APN-kort, BUS register kort | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675469 | APN-kort | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675470 | APN-kort, Larmkort | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675471 | APN-kort, Tidbasenhetskort | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675472 | APN-kort, In och utgångs kort | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675473 | APN-kort, In och utgångs kort | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675474 | APN-kort, In och utgångs kort | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675475 | APN-kort, In och utgångs kort | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675476 | APN-kort, In och utgångs kort | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675477 | APN-kort, In och utgångs kort | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675478 | APN-kort, In och utgångs kort | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675479 | APN-kort, In och utgångs kort | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675480 | APN-kort, In och utgångs kort | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675481 | APN-kort, Kanalomkopplare | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675482 | APN-kort, Styrkort till kanal- | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675483 | APN-kort, Serieport | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675484 | APN-kort, Parallell port | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675487 | APN-kort, CPU-kort | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675488 | APN-kort CPU-kort 10P-kort 0-7 | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675489 | APN-kort, CPU-kort 10P-kort 8- | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675490 | APN-kort, CPU-kort | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675491 | APN-kort, CPU-kort | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675492 | APN-kort, CPU-kort | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675493 | APN-kort, CPU-kort | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675494 | APN-kort, CPU-kort Datastopps- | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675495 | APN-kort, Kanalkort till MCH-k | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675496 | APN-kort, Kanalkort till ICA-k | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675497 | APN-kort, Panellogik | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675498 | APN-kort | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675499 | APN-kort | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675500 | APN-kort | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675501 | APN-kort | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675502 | APN-kort | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675503 | APN-kort | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675504 | APN-kort | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675506 | APN-kort, Kort för autostart | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675507 | APN-kort, Tidbasenhet | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675508 | APN-kort, Ersätter 0675500,067 | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675509 | APN-kort, Ersätter 0675500,067 | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675510 | APN-kort, POWER ICAI-ICA3 | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675511 | Distributionsenhet | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675512 | APN-kort, POWER CPU (Under D-h | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675513 | APN-kort, POWER CPU (Över D-hy | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675515 | Plugg RNV991640/008 | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675516 | Plugg RNV991640/009 | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675517 | CPU-magasin stlv 85 | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675520 | Linjeblocksutdel SERIC:LBSB | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675521 | Vägskyddsutdel SERIC:VSSB | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675523 | Kabel BRL- och LCD-kort | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675524 | 4-kanals optotransceiver | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675532 | Kretskort i Ställverk 85 | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675533 | Kretskort ITIPLC i stlv 85, mo | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675535 | Utdelsmagasin, för signalutdel | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675536 | Utdelsmagasin, för signalutdel | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675537 | Utdelsmagasin, för signalutdel | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675538 | Utdelsmagasin för signalutdel | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675539 | Utdelsmagasin för signalutdel | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675540 | Utdelsmagasin för signalutdel | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675544 | Utdelsmagasin, för växelutdel | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675545 | Utdelsmagasin för växelutdel | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675546 | Utdelsmagasin för växelutdel | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675548 | Utdelsmagasin, för växelutdel | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675549 | Utdelsmagasin, för reläutdel G | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675555 | Utdelsmagasin för signalutdel | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675556 | Utdelsmagasin för signalutdel | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675557 | Utdelsmagasin, för signalutdel | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675558 | Utdelsmagasin, för koncentrato | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675559 | Utdelsmagasin för koncentrator | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675561 | Utdelsmagasin, för signalutdel | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675562 | Utdelsmagasin för signalutdel | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675567 | Magasin MDF-unit stlv 85 | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675569 | Kretskort Power 12V | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675570 | Kretskort, CON-kort, koncentra | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675573 | Stand Alone Modem (SAM) | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675580 | Utdelskort, OPU utan PROM . | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675590 | Konsolterminal CLT2 till stlv | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675591 | Interfacekort till konsoltermi | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675592 | Konsolterminal CLT3 | E2F Styr & kontroll
0675593 | APN-kort PLC/CLT | E2F Styr & kontroll
0675600 | Diskettstation för MAN 900 | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675602 | Kretskort LMU för MAN 900 | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675604 | Kretskort BCU för MAN 900 | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675605 | Kretskort LCU för MAN 900 | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675606 | Kretskort CPU för MAN 900 | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675607 | Kretskort EBA för MAN 900 | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675608 | Kretskort EBA för MAN 900 | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675609 | Kretskort POW 5V för MAN 900 | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675610 | Kretskort POW 12V för MAN 900 | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675611 | Kretskort SCSI-2 för MAN 900 | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675612 | SCSI-disk för tågledningssyste | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675615 | MAN900, tangentbord PS2 | E5Q Ställverk 85, specifika artiklar
0675700 | S5 Strömförsörjning () | E5L Manöverutrustning
0675703 | S5 Ingångskort 32 ingångar | E5L Manöverutrustning
0675704 | S5 Utgångskort 32 utgångar | E5L Manöverutrustning
0675705 | S5 Utgångskort 16 reläkont | E5L Manöverutrustning
0675707 | S5 CPU-kort 941 | E5L Manöverutrustning
0675709 | S5 IM305 Interface modul | E5L Manöverutrustning
0675710 | S5 Skruvanslutning | E5L Manöverutrustning
0675711 | S5 Grundskena . | E5L Manöverutrustning
0675714 | S5 Expansionsskena . | E5L Manöverutrustning
0675716 | S5 Montageskena | E5L Manöverutrustning
0675717 | S5 Nätdon 115/230V 5V 7/15 | E5L Manöverutrustning
0675719 | S5 CP523 Seriell port. | E5L Manöverutrustning
0675720 | S5 Adaptionskapsel för 115U | E5L Manöverutrustning
0675721 | S5 IM305 Interface modul | E5L Manöverutrustning
0675730 | S7 CPU 315-2DP, 256KB | E5L Manöverutrustning
0675731 | S7 Micro memory card, 512KB | E5L Manöverutrustning
0675732 | S7 CP-kort | E5L Manöverutrustning
0675733 | S7 IM 153-1 Interface. | E5L Manöverutrustning
0675734 | S7 IM 153-2 | E5L Manöverutrustning
0675735 | S7 DI 16 | E5L Manöverutrustning
0675736 | S7 DI 16 | E5L Manöverutrustning
0675737 | S7 DO 8 | E5L Manöverutrustning
0675738 | S7 Digital output, 16 x Relä | E5L Manöverutrustning
0675739 | S7 Digital input, 32 x DC 24V | E5L Manöverutrustning
0675740 | S7 Digital output, 32 x DC 24V | E5L Manöverutrustning
0675743 | S7 Front connector 20 pin. | E5L Manöverutrustning
0675744 | S7 Front connector 40 pin. | E5L Manöverutrustning
0675745 | S7 Front connector 20 pin. | E5L Manöverutrustning
0675746 | S7 Front connector 40 pin. | E5L Manöverutrustning
0675747 | S7 Front connector 20 pin. | E5L Manöverutrustning
0675748 | S7 Front connector 40 pin. | E5L Manöverutrustning
0675749 | S7 Profibus cable 20m | E5L Manöverutrustning
0675750 | S7 Bus connector, RS485 | E5L Manöverutrustning
0675751 | S7 Resistor, RS485 | E5L Manöverutrustning
0675752 | S7 PB connector, 90 degree | E5L Manöverutrustning
0675755 | S7 Rail L=480 mm | E5L Manöverutrustning
0675756 | S7 Rail L=830 mm | E5L Manöverutrustning
0675757 | S7 Rail L=2000 mm | E5L Manöverutrustning
0675758 | S7 Simatic dp bus unit f et200 | E5L Manöverutrustning
0675759 | S7 Simatic dp rail f et 200m | E5L Manöverutrustning
0675760 | S7 CPU 314 | E5L Manöverutrustning
0675761 | S7 CPU 319-3 | E5L Manöverutrustning
0675762 | S7 Interface IM360 | E5L Manöverutrustning
0675763 | S7 Interface IM361 | E5L Manöverutrustning
0675765 | S7 Kraftaggregat 2A | E5L Manöverutrustning
0675766 | S7 CPU 317-2DP, 1MB | E5L Manöverutrustning
0675770 | S7 Communikation Processor | E5L Manöverutrustning
0675792 | S7 CPU 315-2DP (2AG10) | E5L Manöverutrustning
0675900 | Kretskort DED, dataomkodning | E5D FST-modem
0675901 | Kretskort DKE, datakontroll | E5D FST-modem
0675902 | Kretskort INE, ingångskort | E5D FST-modem
0675903 | Kretskort UDE, utgångskort | E5D FST-modem
0675904 | Kretskort TFNRX | E5D FST-modem
0675905 | Kretskort alarm | E5D FST-modem
0675906 | Kretskort DBE, databehandling | E5D FST-modem
0675907 | Kretskort TFNTX | E5D FST-modem
0675908 | Power Supply | E5D FST-modem
0675909 | Kretskort NTE optokort | E5D FST-modem
0675910 | Kretskort PIE | E5D FST-modem
0675911 | Kretskort PIE | E5D FST-modem
0675912 | Kretskort PIE | E5D FST-modem
0675913 | Kretskort PIE | E5D FST-modem
0675914 | Kretskort PIE | E5D FST-modem
0675915 | Kretskort PIE | E5D FST-modem
0675924 | Magasin för FST-optomodem | E5D FST-modem
0675926 | Bakplan för FST | E5D FST-modem
0675932 | Tillsats för FST-optomodem | E5D FST-modem
0675951 | FST-modem grundenhet | E5D FST-modem
0675957 | Logbokselement (1 st SM8571) | E5D FST-modem
0676010 | Balis M (4 fästhål) , | E1A Balis
0676011 | Balis M Ansaldo | E1A Balis
0676012 | Balis M Bombardier . | E1A Balis
0676015 | Balis F (4 fästhål) , | E1A Balis
0676016 | Balis F Ansaldo | E1A Balis
0676017 | Balis F (6-8 fästhål) | E1A Balis
0676020 | Balis YZ (4 fästhål) | E1A Balis
0676021 | Balis YZ Ansaldo | E1A Balis
0676022 | Balis YZ Bombardier | E1A Balis
0676025 | Balis Y (4 fästhål) , | E1A Balis
0676026 | Balis Y Ansaldo | E1A Balis
0676030 | Balis Z (4 fästhål) , | E1A Balis
0676031 | Balis Z Ansaldo | E1A Balis
0676032 | Balis Z (6-8 fästhål) | E1A Balis
0676045 | Balis seriell | E1A Balis
0676046 | Balis seriell | E1A Balis
0676201 | Försignalkodare F1 | E5A ATC, specifika artiklar
0676202 | Försignalkodare F2 | E5A ATC, specifika artiklar
0676211 | Växelströmskodare V1 | E5A ATC, specifika artiklar
0676213 | Växelströmskodare V3 | E5A ATC, specifika artiklar
0676215 | Växelströmskodare V4H | E5A ATC, specifika artiklar
0676221 | Dvärgsignalkodar D1 | E5A ATC, specifika artiklar
0676222 | Dvärgsignalkodar D2 | E5A ATC, specifika artiklar
0676231 | Likströmskodare L1 | E5A ATC, specifika artiklar
0676232 | Likströmskodare L2 | E5A ATC, specifika artiklar
0676233 | Likströmskodare L3 | E5A ATC, specifika artiklar
0676242 | Kodare för skredvarningssignal | E5A ATC, specifika artiklar
0676243 | Kodare JGN30104/001 (L) | E5A ATC, specifika artiklar
0676244 | Kodare JGN30104/004 (LH) | E5A ATC, specifika artiklar
0676245 | Kodare JGN30104/031 (LLLLL) | E5A ATC, specifika artiklar
0676246 | Kodare JGN30104/003 (LL) | E5A ATC, specifika artiklar
0676247 | Kodare JGN30104/006 (HH) | E5A ATC, specifika artiklar
0676248 | Kodare JGN30104/002 (H) | E5A ATC, specifika artiklar
0676249 | Kodare JGN 30104 Obestyckad | E5A ATC, specifika artiklar
0676250 | Lågspänningskort (6-36 V) . | E5A ATC, specifika artiklar
0676251 | Högspänningskort (24-115V) | E5A ATC, specifika artiklar
0676252 | Kraftkort. . | E5A ATC, specifika artiklar
0676254 | Kodare JGN30104/007 (LLL) | E5A ATC, specifika artiklar
0676256 | Kodare JGN30104/014 (HHH) | E5A ATC, specifika artiklar
0676258 | Kodare JGN30104/030 (HHHH) | E5A ATC, specifika artiklar
0676259 | Kodare JGN30104/062 (HHHHH) | E5A ATC, specifika artiklar
0676260 | Kodare JGN30104/126 (HHHHHH) | E5A ATC, specifika artiklar
0676326 | Seriekodare JGN 30105/001D | E5A ATC, specifika artiklar
0676341 | Seriebalisdrivkort | E5A ATC, specifika artiklar
0676600 | Optokodare till S 200 | E5A ATC, specifika artiklar
0676601 | Optobalis 20m kabel | E1A Balis
0676617 | Fäste för HIS givare räl UIC60 | E2F Styr & kontroll
0678108 | IBM Bildskärm till konsol | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678109 | Switch till konsol. . | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678111 | Switch HP Procurve 1400 (DSW) | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678112 | Switch HP Procurve 2626. . | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678113 | IBM Kraftfördelning. . | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678126 | Field Switch Westermo 0-15km | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678127 | Field Switch Westermo 15km | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678128 | Kontron Dator | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678139 | IBM Dator x336 (A-dator) | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678140 | IBM Dator x336 (C-dator) | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678141 | IBM Dator p505/510 (B-dator) | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678143 | IBM Dator x3550 (A-dator) | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678144 | Nätverksswitch Westermo LYNX14 | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678145 | Nätverksswitch Westermo LYNX 1 | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678150 | IBM Dator x3550 (C-dator) | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678151 | Switch HP Procurve 2708 (DSW) | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678300 | PCC Dator version 1.2 för ELC | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678304 | SAM 3.4 (Stand Alone Modem) | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678311 | PCC Dator version 1.0 för ELC | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678400 | CCM-E kort | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678401 | MOT1-kort | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678402 | MOT2-kort | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678403 | MOT4-kort | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678404 | LMP-kort | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678405 | BISTR-kort | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678406 | SRC-kort | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678407 | COM5-kort | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678408 | OCT-kort | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678409 | MPR-kort | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678415 | PSU72 Kraftenhet 24V (2 sub-ra | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678416 | PSU321 Kraftenhet AC vxl (0,6k | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678417 | PSU151 Kraftenhet 3-fas växel | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678419 | PSU350 Kraftenhet extern logik | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678420 | PSU370 Kraftenhet signal (1-fa | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678421 | PSU330 Kraftenhet signal (0,6 | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678422 | PSU161 Kraftenhet signal (2,3k | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678438 | Fläktenhet | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678439 | Sub-Rack Kortmagasin | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678443 | PSU390 Kraftenhet växel | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678444 | MPR-S kort | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0678501 | PSU440 Kraftenhet extern logi | E5U Ställverk 95, specifika artiklar
0685050 | Blinkapparat EKLC-40 80 | E5B Blinkapparater
0685072 | Elektroniskt blinkdon för 40/8 | E5B Blinkapparater
0685094 | Elektroniskt blinkdon för förs | E5B Blinkapparater
0687134 | Kontaktdon alusealmekanisk | E5L Manöverutrustning
0687322 | Växelkontrollkontakt JFV 4001 | A2G Kontrollanordning
0691020 | Ringklocka 12V för tågankomsts | E5T Övrigt Signalställverk
0691021 | Ringklocka 24V,för tågankomst- | E5T Övrigt Signalställverk
0691022 | Ringklocka CEAD 24V DC | E5T Övrigt Signalställverk
0692020 | Lamphållare B22 med fot AGA TY | E424 Lamphållare
5637171 | Ventilsättningsats 60/20-250 | F2BB Kabelskarvar och avslut
5637183 | Proppningssats mot fuktinträng | F2BB Kabelskarvar och avslut
6118113 | Utomhustelefon Auteldac 720 lå | F6 Telestationsanläggning
6118114 | Utomhustelefon Auteldac 720 ej | F6 Telestationsanläggning
6142218 | 200 pars block | F6 Telestationsanläggning
6142221 | 200 pars block | F6 Telestationsanläggning
6142222 | 100 pars block | F6 Telestationsanläggning
6147212 | Hävomkastare 3 lägen | E5 Signalställverk, RBC & linjeblock
6147216 | Hävomkastare 2 lägen | E5 Signalställverk, RBC & linjeblock
6155200 | Tryckkontrollutrustning | F2 Kabelanläggning
6174460 | DDW-225 | F7 Teletransmissionsanläggning
6188021 | Kabel till funktionssimulator | F1C Varmgångsdetektor SERVO
6188052 | Axelgivare servople, inkl kabe | F1C Varmgångsdetektor SERVO
6188055 | Axelgivare servotripp inkl 55 | F1C Varmgångsdetektor SERVO
6188076 | Kabel W 1001/1002, 65 fot | F1C Varmgångsdetektor SERVO
6188078 | Lucköppnarmotor till Scanner 9 | F1C Varmgångsdetektor SERVO
6188105 | Kraftaggregat () | F1C Varmgångsdetektor SERVO
6188106 | Bollometerspänningsaggregat 30 | F1C Varmgångsdetektor SERVO
6188107 | Kraftaggregat -12 V, 8909 | F1C Varmgångsdetektor SERVO
6188267 | Fm-mottagare 1955HZ () | F1C Varmgångsdetektor SERVO
6188277 | Fm-mottagare 2295HZ () | F1C Varmgångsdetektor SERVO
6188282 | Bollometerförstärkare | F1C Varmgångsdetektor SERVO
6188290 | Spegel 900 178-01 | F1C Varmgångsdetektor SERVO
6188360 | Avsökare varmgångsdetektor ver | F1C Varmgångsdetektor SERVO
6188361 | Datakontrollenhet | F1C Varmgångsdetektor SERVO
6188363 | Lucköppnare, komplett | F1C Varmgångsdetektor SERVO
6188369 | Kabel mellan junctionbox och S | F1C Varmgångsdetektor SERVO
6188420 | Bolometerhus () | F1D Tjuvbromsdetektor SATT
6188422 | Bolometerförstärkar () | F1D Tjuvbromsdetektor SATT
6188426 | Oscillatorkort () | F1D Tjuvbromsdetektor SATT
6188428 | Förstärkarkort () | F1D Tjuvbromsdetektor SATT
6188430 | Logikkort () | F1D Tjuvbromsdetektor SATT
6188434 | Omvandlarkort () | F1D Tjuvbromsdetektor SATT
6188436 | Tonmottagarkort () | F1D Tjuvbromsdetektor SATT
6188440 | Stabilisatorkort 24V | F1D Tjuvbromsdetektor SATT
6188500 | FUES I - CAN Module 2/0 | F1B Varmgångs-/tjuvbromsdetektor typ FUES I
6188501 | FUES I - CAN Module 2/1 (10004 | F1B Varmgångs-/tjuvbromsdetektor typ FUES I
6188502 | FUES I - CAN Module 2/2 (10004 | F1B Varmgångs-/tjuvbromsdetektor typ FUES I
6188507 | FUES I - IR Sensor HOA (100278 | F1B Varmgångs-/tjuvbromsdetektor typ FUES I
6188509 | FUES I - Shutter HOA | F1B Varmgångs-/tjuvbromsdetektor typ FUES I
6188510 | FUES I - Patch Cable LWL-B, 2, | F1B Varmgångs-/tjuvbromsdetektor typ FUES I
6188513 | FUES I - IR Sensor FBOA (10031 | F1B Varmgångs-/tjuvbromsdetektor typ FUES I
6188514 | FUES I - Rotating Mirror FBOA, | F1B Varmgångs-/tjuvbromsdetektor typ FUES I
6188515 | FUES I - Shutter FBOA (1002560 | F1B Varmgångs-/tjuvbromsdetektor typ FUES I
6188516 | FUES I - Heater Cartridge (100 | F1B Varmgångs-/tjuvbromsdetektor typ FUES I
6188518 | FUES I - Wheel sensor | F1B Varmgångs-/tjuvbromsdetektor typ FUES I
6188531 | FUES I- Wheel Sensor Board | F1B Varmgångs-/tjuvbromsdetektor typ FUES I
6188544 | FUES I/II - UPS 1000 VA 19 tum | F1B Varmgångs-/tjuvbromsdetektor typ FUES I
6188548 | FUES I/II - Snow Cover FBOA | F1B Varmgångs-/tjuvbromsdetektor typ FUES I
6188553 | FUES I - Hard Disc IDE install | F1B Varmgångs-/tjuvbromsdetektor typ FUES I
6188585 | Nokia ECM Fast modem | F1C Varmgångsdetektor SERVO
6188590 | Elektronikskåp | F1B Varmgångs-/tjuvbromsdetektor typ FUES I
6188600 | Axelgivare RSR122 | F1A Varmgångs-/tjuvbromsdetektor typ FUES II
6188613 | FUES II - IR Sensor HOA | F1A Varmgångs-/tjuvbromsdetektor typ FUES II
6188615 | FUES II - Shutter HOA self-clo | F1A Varmgångs-/tjuvbromsdetektor typ FUES II
6188617 | FUES II - IR Sensor FBOA | F1A Varmgångs-/tjuvbromsdetektor typ FUES II
6188619 | FUES II - Shutter FBOA self-cl | F1A Varmgångs-/tjuvbromsdetektor typ FUES II
6188620 | FUES II - SEB Smart Electronic | F1A Varmgångs-/tjuvbromsdetektor typ FUES II
6188632 | FUES I/II - Winter Transformer | F1B Varmgångs-/tjuvbromsdetektor typ FUES I
6188660 | FUES I/II Släpskydd UIC60 | F1B Varmgångs-/tjuvbromsdetektor typ FUES I
6188663 | FUES I/II Fixtur,FBOA mätgeom | F1B Varmgångs-/tjuvbromsdetektor typ FUES I
6188664 | FUES I/II - Släpskydd SJ 50 | F1B Varmgångs-/tjuvbromsdetektor typ FUES I
6188801 | CPU-kort , | F1E Utvärdering typ Frontec
6188802 | Spårkort , | F1E Utvärdering typ Frontec
6188803 | Kontrollkort 84 , | F1E Utvärdering typ Frontec
6188804 | Kommunikationskort , | F1E Utvärdering typ Frontec
6188805 | Kraftaggregat 5V,12V,15V,24V | F1E Utvärdering typ Frontec
6188806 | Kontrollkort 84 , | F1E Utvärdering typ Frontec
6188808 | Interfacekort | F1E Utvärdering typ Frontec
6188948 | Phoenix mds - Field Node | F1P Varmgångs-/Tjuvbroms Phoenix HBD/HWD MDS
6188949 | Phoenix mds - Network sensor | F1P Varmgångs-/Tjuvbroms Phoenix HBD/HWD MDS
6188956 | Phoenix mds - BBT Sensor HBD | F1P Varmgångs-/Tjuvbroms Phoenix HBD/HWD MDS
6188957 | Phoenix mds - BBT Sensor HWD | F1P Varmgångs-/Tjuvbroms Phoenix HBD/HWD MDS
6188960 | Phoenix mds - Sensor hood HBD | F1P Varmgångs-/Tjuvbroms Phoenix HBD/HWD MDS
6188961 | Phoenix mds - Sensor hood HWD | F1P Varmgångs-/Tjuvbroms Phoenix HBD/HWD MDS
6188974 | Phoenix mds - Temp. sensor | F1R Gemensamt Phoenix MDS
6188980 | Phoenix mds - Calibration dev. | F1P Varmgångs-/Tjuvbroms Phoenix HBD/HWD MDS
6188982 | Phoenix mds - TSPC Cel-J1900 | F1R Gemensamt Phoenix MDS
6188987 | Phoenix wild optical module | F1Q Hjulskadedetektor Phoenix WILD MDS
6189029 | RailBAM ABD Track. Interface | F1S Akustisk lagerdetektor ABD
6189038 | RailBAM ABD Po. Nw. Interface | F1S Akustisk lagerdetektor ABD
6190011 | Linjeinterface LIF-1B (chassi) | F8CE Reservdelar
6190012 | DC/DC-converter, DC | F8CB Förstärkare
6190013 | Avsäkringsenhet, FU | F8CB Förstärkare
6190014 | Ingångsmodul, LUE-2 | F8CE Reservdelar
6190016 | Puls-sändarenhet, PSU | F8CE Reservdelar
6190017 | Puls-detektorenhet, PDU | F8CE Reservdelar
6190018 | Telegong, TG | F8CE Reservdelar
6190019 | Gruppväljarenhet, GSU | F8CE Reservdelar
6190020 | Reläväljare, SU | F8CE Reservdelar
6190021 | Förstärkarmodul, M 50 | F8CE Reservdelar
6190044 | Effektsteg, M 203-1 | F8CB Förstärkare
6197655 | Likriktare 48V/12A | F7 Teletransmissionsanläggning
6198004 | Stort LCD-glas | F8ABA Reservdelar
6198005 | Litet LCD-glas | F8ABA Reservdelar
6198007 | Linux controller | F8ABA Reservdelar
6198025 | Diagnostik-/ljuskontrollkort | F8ABA Reservdelar
6198039 | Nätaggregat (24 V DC/100 W) | F8AAE Reservdelar
6198120 | Tidsbasmodul till huvudur | F8BAA Reservdelar
6198123 | Ethernet-modul till huvudur | F8BAA Reservdelar
6198124 | Impulsförstärkarmodul till huv | F8BAA Reservdelar
6198125 | Strömförsörjningsmodul (48 V D | F8BAA Reservdelar
6198126 | Strömförsörjningsmodul (230 V | F8BAA Reservdelar
6198131 | Urverk till NTP-ur med diamet | F8BBC Reservdelar
6198152 | LED-belysning till NTP-ur med | F8BBC Reservdelar
6198167 | LED-belysning till NTP-ur med | F8BBC Reservdelar
6198277 | Westermo ADSL-modem | F8E Kommunikationsutrustning
6198362 | UECM50 för v 5-skyltar | F8ABA Reservdelar
6198363 | Gränssnittskort till datorer | F8ABA Reservdelar
6198430 | Dator Fujitsu | F8AAE Reservdelar
6198525 | Switch Westermo Lynx L110-F2G | F8E Kommunikationsutrustning
6198546 | Nätaggregat (24 V DC/50 W) | F8AAE Reservdelar
6198550 | Switch Oring IGS-9084GP-LA | F8E Kommunikationsutrustning
6198561 | Funkwerk-dator | F8ACCB Reservdelar
6198622 | Funkwerk fläkt | F8ACCB Reservdelar
6198623 | Funkwerk värmeelement | F8ACCB Reservdelar
6198624 | Funkwerk termostat | F8ACCB Reservdelar
6198625 | Styrenhet, funkwerk | F8ACCB Reservdelar
6198626 | CTS-switch | F8E Kommunikationsutrustning
9820100 | Likriktare PSR327/48-56 | E5P Strömförsörjning
9820105 | DC/DC Typ PS305-LV/24-20 | E5P Strömförsörjning
9820107 | Växelriktare Typ INV222-48/230 | E5P Strömförsörjning
9820115 | Övervakningsenhet Typ MU1000C | E5P Strömförsörjning
9820116 | Övervakningsenhet Typ MU2000C- | E5P Strömförsörjning
9820125 | Fläktrack till DC/DC-rack | E5P Strömförsörjning
9820167 | Statisk switch STS207-LV 601- | E5P Strömförsörjning
9820188 | SP2 I/O monitor 242100.5 | E5P Strömförsörjning
9831700 | Inkommande fack | D7G Mellanspänningsställverk 6-20 kV
9831701 | Fack för matn av rot Omformare | D7G Mellanspänningsställverk 6-20 kV
9831702 | Mätfack | D7G Mellanspänningsställverk 6-20 kV
9831703 | Sektioneringsfack | D7G Mellanspänningsställverk 6-20 kV
9831704 | Fack för matning av lokaltrafo | D7G Mellanspänningsställverk 6-20 kV
9831712 | Frånskiljartruck 2000A | D7AB Frånskiljarfack
9831713 | Frånskiljartruck 1250A | D7GB Frånskiljare
9831911 | Brytartruck 17kV, 1250A | D7AAA Brytare
9831912 | Brytartruck 17kV, 1600A | D7AAA Brytare
9831913 | Brytartruck 17kV, 2000A | D7AAA Brytare
9831914 | Brytartruck 17kV 1250A Utg | D7AAA Brytare
9831915 | H2000 X-frånskiljartruck 17kV | D7ABC Frånskiljare
9831916 | Komplett provbrytartruck | D7AAA Brytare
9832950 | Vakum lastbrytare FSH0101 | D7IB Kopplingsapparater
9836703 | Motormanöverdon BAMYC 2D | D8B Manöverdon
9836760 | Motor med kåpa och fläns till | D8B Manöverdon
9851001 | MVU | D7HAA Kontrollutrustning
9851002 | P20Z03311000 Lumel | D7HAA Kontrollutrustning
9851003 | 750517 Lutze | D7HAA Kontrollutrustning
9851004 | EMG 22-DIO 4E Phoenix | D7HAA Kontrollutrustning
9851005 | EMG 45-DIO 8E Phoenix | D7HAA Kontrollutrustning
9851006 | VAMP 120 | D7HAA Kontrollutrustning
9851014 | S15151 Huvudbrytare | D7HAA Kontrollutrustning
9851020 | VA43TNL | D7HAA Kontrollutrustning
9852018 | Transformator SLTF 0850 | D7IK Ventil
9852019 | Transformator SHPC 42 | D7JG Reläskydd
9852020 | Transformator SKTF 0015 | D7JG Reläskydd
9852300 | Mini-PS-12-24DC/24DC | D7HAA Kontrollutrustning
9852301 | Quint-PS-1AC/24DC/10 | D7HAA Kontrollutrustning
9853011 | ADC 110/5 19” short master | D7HAA Kontrollutrustning
9853012 | ADC 110/5 19” short slave | D7HAA Kontrollutrustning
9853015 | RKAS 110/10 LCC | D7HAA Kontrollutrustning
9854635 | Kontaktor EG 20L, 110V ls | D7IG Omriktarkontrollsystem
9854650 | LC1D09FD Kontaktor | D7HAA Kontrollutrustning
9854703 | GV2-ME08 Motorskbrytare | D7HAA Kontrollutrustning
9854705 | GV2-ME14 Motorskbrytare | D7HAA Kontrollutrustning
9858295 | Provmotstånd för luftkylning 1 | D7IAC Mellanled
9861129 | Digitalt in, DI820 | D7JI Startautomatik
9861130 | Analog in, AI820 | D7JI Startautomatik
9861131 | Kommunikationsenhet | D7JI Startautomatik
9861132 | Processorenhet | D7JI Startautomatik
9861133 | Kabeladapter, TB805 | D7JI Startautomatik
9861134 | Kabeladapter, TB806 | D7JI Startautomatik
9868001 | MG-26924 Hjälpkontakt | D7HAA Kontrollutrustning
9868002 | LA1KN40 Hjälpkontaktblock | D7HAA Kontrollutrustning
9870013 | Spärr/blockspänningsmätenhet | D7IF Mätapparater
9870014 | Anpassningsenhet YXU 121 | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870015 | Anpassningsenhet YXU 122 | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870016 | Styrpulsavkännare YXU 123 | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870018 | Faslägesregulator YXR 101 | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870020 | Spänningsdetektor YXJ 102 | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870022 | Faskänslig likriktare YXM 108 | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870024 | Amplitudregulator YXR 102 | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870025 | Amplitudfasningsenhet YXR 103 | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870030 | Osymetriskydd YXO103 o YXO103A | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870034 | Signalsummator YXM 116 | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870042 | Signalsummator YXM 119 | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870049 | Matningsdon DSSR 122 | D7J Stationskontroll och övervakning
9870050 | Spänningsmätenhet QAGO 220 | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870053 | Matningsdon QMBT 801 | D7JG Reläskydd
9870056 | Spänningstabilisator QMLU 502 | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870057 | Summator QALA 211 | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870061 | Matningsdon QMAT 816 | D7JG Reläskydd
9870071 | Filter YXI 103 | D7JJ Stationsdator
9870072 | Styrpulsoscillator YXU 124 | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870076 | Ström/Effekt.omv YXD 101A | D7IEC Mätapparater
9870101 | Underspänningsskydd YXN 119B | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870104 | Oscillator YYS 109 | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870105 | Signalgenerator YYS 110A | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870106 | Optokort YYM 134A | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870109 | Referensenhet YYM 136 | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870111 | Svarsbildare YYM 140A | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870113 | Summator QALA 211 | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870115 | Korrigeringsenhet YYM 141A | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870119 | Stabiliseringsdon YXE 119 | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870126 | Optokort YYM 139A | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870128 | Spänningsdetektor YXJ 102 | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870129 | Spänningsdetektor YXJ 102 | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870135 | Oscillator | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870211 | Spänningsmätdon 500V | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870220 | Isolerförstärkare DSTY 101 | D7ID Likriktare
9870221 | Dist. I/O exp.enhet DSDI 451 | D7JD In och utmatningsenheter
9870222 | Dist.I/O enhet DSDI 452 | D7JD In och utmatningsenheter
9870223 | Exp.enhet MP51 DSDX 451 | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870224 | Dator MP 51, DSPC 454 | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870227 | Modem DSTC 452 | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870229 | Bandpassfilter DTAA 501A | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870230 | Bandpassfilter | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870235 | DYTP 112A | D7IGB Omriktarkontroll
9870236 | DYTP 106B | D7IGB Omriktarkontroll
9870237 | DYTP 106D | D7IGB Omriktarkontroll
9870238 | Drivdon till GTO:er | D7IK Ventil
9870240 | Överspänningsskydd DYTP 119 A | D7JG Reläskydd
9870241 | Överspänningsskydd DYTP 106D | D7JG Reläskydd
9870245 | Spänningsindikering DYFD 105A | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870250 | Spänningsövervakning DYFD 106A | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870255 | Flödesref.bildare DYPS 127A | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870257 | Styrspänningsbildare DYPS 128A | D7JD In och utmatningsenheter
9870263 | Felhanteringskort DYPS 131A | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870265 | Anpassningskort DYPS 133A | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870270 | Regulatorenhet | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870272 | Referensenhet DYPS 143A | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870275 | Kond.felindikator DYFD 103A | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870277 | Triang.vågsgenerator DYPS 123A | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870280 | Optokort DYIF 106A | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870285 | Skyddslogikväxelriktare DTCC 5 | D7JI Startautomatik
9870286 | Chopperlogik DTCC 508B-R | D7JI Startautomatik
9870287 | Genomtändn.skydd DTCC 507B-R | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870299 | Analogt utgångskort | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870300 | Digital grundenhet DSDX 452*Re | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870303 | Digitalt ing.filterkort DTDI 5 | D7JD In och utmatningsenheter
9870304 | Regulatorenhet 5V, 20A | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870305 | Digitalt utgångskort | D7JD In och utmatningsenheter
9870306 | PD-Bussmodem | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870307 | Utg.filterkort DTDO 500A-T | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870308 | Digitalt ing.filterkort | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870309 | Digitalt utgångskort | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870310 | Digitalt utgångskort DTDO 104A | D7JD In och utmatningsenheter
9870311 | Digitalt ing.filterkort DTDI 5 | D7JD In och utmatningsenheter
9870312 | Digitalt ingångskort | D7JD In och utmatningsenheter
9870314 | Analogt ingångskort | D7JD In och utmatningsenheter
9870315 | Felregistreringsenhet | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870318 | Sys.resurs kort DTBC 103A-T | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870319 | Fordonbussmodem DTCA 901A | D7JB Fjärrstyrningsutrustning
9870320 | Drivdon till GTO:er DYTP 203A | D7IK Ventil
9870321 | Styrdator för växelriktare DTC | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870322 | Styrdator för växelriktare DCC | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870323 | Spänningsövervakningskort DYFD | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870324 | Spänningsövervakningskort DYFD | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870326 | Styrpulsförstärkare el.ingång | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870327 | Strömriktarstyrkort DTCC 141A- | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870329 | Mätlikriktare DYSF 116A | D7FC Lik- och växelriktare
9870330 | Styrpulsförstärkare opto ing. | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870332 | Genomtändningskort (GTI-kort) | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870333 | Spänningsövervakning V/O kort | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870334 | Kontrollkort DYCV 211B | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870337 | Mätshunt DYIF 109D | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870350 | Tändpulskort SCN 666 | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870351 | SCN 761A, ERS. SFC2 | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870352 | SCN 250 kretskort. Al modul, k | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870353 | Drivdon GTO. SFC2 | D7IK Ventil
9870354 | CPU 7750-234. SFC2 | D7JJ Stationsdator
9870355 | CPU PPC MVME2434. SFC2 | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870357 | SCN 350 kretskort. Al modul, k | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870360 | PIB101A AIus. SFC2 | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870362 | PIB100C ThyCPU. SFC2 | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870366 | HPC kortrack PIB930. SFC2 | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870368 | SCN 852 Opto. SFC2 | D7IF Mätapparater
9870441 | Styrpulsförstärkare DYTP 121A | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870442 | Styrpulsalstrare YXU 139A | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870443 | Sytyrpulsförstärkare | D7GDC Reläskydd
9870453 | Styrpulskort DYTP 114A | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870454 | Amplitudregulator YXR 102 | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870456 | PM511V16 Processor Module | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870460 | Referensenhet YYM 136A | D7IG Omriktarkontrollsystem
9870600 | IGBT-modul ERS. SFC2 | D7IK Ventil
9870601 | Tyristor T1901N80TS. SFC2 | D7IK Ventil
9870605 | Tyristor 5STP16F2200 monterad | D7IK Ventil
9870611 | Tyristor YST 45-27 P42G | D7IK Ventil
9870613 | Tyristor YST35-21 P38D K2 CFL | D7IK Ventil
9870629 | GTO-tyristor 1500A, 4500V | D7IK Ventil
9870630 | GTO | D7IK Ventil
9870631 | GTO-Tyristor 4500V 4000A. SFC2 | D7IK Ventil
9870638 | GTO-Tyristor 4500V 4000A | D7ILA Halvledarmoduler
9870639 | Likriktartyristor 5200V 3350A | D7FC Lik- och växelriktare
9870640 | Kortslutartyristor 6500V 2650A | D7IK Ventil
9870651 | Diodmodul 1600V 60A | D7IK Ventil
9870655 | Transil diod | D7IK Ventil
9870656 | Antiparallelldiod 4500V | D7IK Ventil
9870657 | Diod 1380A 4500V. SFC2. | D7IK Ventil
9870663 | Diod, Snubber-Klamping 4500V | D7IK Ventil
9870676 | Diod | D7IK Ventil
9870677 | Diod 3750A P42 | D7IK Ventil
9870679 | Diod | D7IK Ventil
9870685 | 1-Fas Brygga 1.5A, 200V | D7JG Reläskydd
9870700 | Säkring 500A 3500V. SFC2 | D7IC Kylutrustning
9870705 | Säkring 170L1342, 500A, 1250V | D7JG Reläskydd
9870715 | Säkring, 2800A, 1500V | D7JG Reläskydd
9870716 | Säkring, 10A, 3500V | D7JG Reläskydd
9870717 | Säkring, 225A, 6000V | D7JG Reläskydd
9870719 | Säkring 170T8227 1500A, 1500V | D7JG Reläskydd
9870720 | Kondensatorsäkring 315 A, 6000 | D7JG Reläskydd
9870721 | Säkring 8A | D7JG Reläskydd
9870724 | FUSE, NXC | D7IEB Kopplingsapparater
9870801 | Transformator SLTF 0370 | D7HAC Transformator
9870856 | Strömtransformator 4000/1A | D7I Omriktare
9870870 | Styrpulstransformator SHPC 42 | D7IG Omriktarkontrollsystem
9871003 | Tryckvakt, Huba Control 610.60 | D7JD In och utmatningsenheter
9871010 | Precisionsströmtransformator | D7JG Reläskydd
9871014 | Kortslutningsinduktor 5 uH | D7IAA 1-fas
9871017 | Induktor med kylare 10 uH | D7IAA 1-fas
9871025 | Induktor SLOA 250/30 307Mohm | D7IAC Mellanled
9871040 | Induktor SLMF 86 | D7IAA 1-fas
9871041 | Transformator SLMF 123 | D7JG Reläskydd
9871042 | Transformator SLMF 85 | D7JG Reläskydd
9871043 | Transformator | D7IA Filter
9871230 | Strömmätdon VR/Brygga 3000A | D7IEC Mätapparater
9871255 | Mätvärdesomvandlare Pt100/mA | D8J Givare
9871256 | Mätvärdesomvandlare | D7IEC Mätapparater
9871300 | Temperaturgivare PT-100 | D7JD In och utmatningsenheter
9871401 | Kondensator 2,2 UF 850 VAC | D7IAB 3-fas
9871403 | Snubberkondensator 6 uF 4500V | D7IK Ventil
9871410 | Snubberkondensator 1 uF 4500V | D8D Kondensatorer
9871412 | RC-filterkondensator VR/Öspb 3 | D7IAB 3-fas
9871414 | RC-kondensator likriktare 4000 | D7FC Lik- och växelriktare
9871415 | Snubberkondensator 4,5kV 3,5uF | D7IK Ventil
9871416 | Klampingkondensator 2,8kV 9uF | D7IEA Kondensatorer
9871421 | Filterkondensator CHDE-131 7,2 | D7IAB 3-fas
9871437 | Kondensator 360uF 6500VDC | D8D Kondensatorer
9871444 | Snubberkondensator 6 uF 3000V | D7IEA Kondensatorer
9871455 | Klampingmotstånd 400mohm | D7IAC Mellanled
9871457 | Seriemotstånd DC-kondensator 4 | D7IAC Mellanled
9871460 | Spänningsdeln.motstånd, LR 47k | D7IAC Mellanled
9871463 | RC-motstånd LR/VR/Öspb 22ohm 5 | D7IAC Mellanled
9871466 | Motstånd 39 ohm 250 W till omr | D7IAC Mellanled
9871473 | Motstånd 25ohm 300J | D7IAC Mellanled
9871479 | Filtermotstånd | D7IA Filter
9871481 | Motstånd | D7JG Reläskydd
9871490 | Amperemeter | D7JG Reläskydd
9871505 | Voltmeter mätområde 0-20kV | D7JG Reläskydd
9871534 | Vridomkopplare 500V 10A | D7JC HMI
9871576 | Kontaktor | D7IB Kopplingsapparater
9871601 | Termiskt relä | D7JG Reläskydd
9871631 | Tyristor YST 45-21 P52C IG MAX | D7IK Ventil
9871632 | Tyristor YST 45-21 P42C | D7IK Ventil
9871633 | Tyristor YST 45-21 P46 | D7IK Ventil
9871634 | Dvärgbrytare | D7JG Reläskydd
9871637 | Tyristor YST 45-27 P42C | D7IK Ventil
9871710 | Fläkt SR1 2,2kW | D7BE VVS-system
9871711 | Fläkt SR2 2,2kW | D7BE VVS-system
9871712 | Fläkt 24VDC | D7BE VVS-system
9871818 | Montagebygel GTO-fas 38kN | D7IK Ventil
9871826 | Kylare RC-motstånd i GTO-fas T | D7IC Kylutrustning
9871827 | O-ring EPDM 8 x 0,2 | D7IC Kylutrustning
9871828 | Vätskefördelare | D7IC Kylutrustning
9871834 | X-ring GTO- och LR-fas | D7IC Kylutrustning
9871836 | Vätskekoppling | D7IC Kylutrustning
9871846 | Klokoppling | D7IC Kylutrustning
9871858 | Flödesgivare FI10. SFC2 | D7IC Kylutrustning
9871872 | Flänspackningar SFC2 | D7IC Kylutrustning
9871916 | Kylfläkt med motor 935 rpm typ | D7IC Kylutrustning
9871917 | Nålventil på växelriktare i om | D7IC Kylutrustning
9871920 | Flödesvakt 3201.03 | D7IC Kylutrustning
9871961 | Transmitter 2202 L2 IN PT-100, | D7IEC Mätapparater
9871980 | Kontakt magnetisk Weka 33160 v | D7IG Omriktarkontrollsystem
9872504 | NRKU 23, Measuring unit. | D7CE Avledare
9872505 | Ventilavledare | D7IEA Kondensatorer
9873167 | Trelägesregulator QAMB 210 | D7IG Omriktarkontrollsystem
9874050 | MCR T UI NC Phoenix | D7HAA Kontrollutrustning
9874051 | Jumo antennkabel | D7HAA Kontrollutrustning
9874053 | Jumo M12 kontakt | D7HAA Kontrollutrustning
9874054 | Jumo mottagare | D7HAA Kontrollutrustning
9874055 | Jumo sändare | D7HAA Kontrollutrustning
9874552 | U420L-154 Tillqvist | D7HAA Kontrollutrustning
9874555 | Mätvärdesomvandlare Simeas | D7HAA Kontrollutrustning
9874557 | LQT60 Kompundering | D7HAA Kontrollutrustning
9875013 | Hjälprelä K21 | D7IGA Kylkontroll
9875014 | Hjälprelä 24 | D7IGA Kylkontroll
9875251 | Signalrelä RXSF 1 | D7JG Reläskydd
9875252 | Signalrelä RXSF 1 | D7JG Reläskydd
9875253 | Signalrelä RXSF 1 | D7JG Reläskydd
9875254 | Signalrelä RXSF 1 | D7JG Reläskydd
9875257 | Indikeringsdon RXSP 14 | D7JG Reläskydd
9875258 | Signalrelä RXSF 1 | D7JG Reläskydd
9875262 | Bistabilt hjälprelä | D7IGB Omriktarkontroll
9875350 | Spänningsomvandlare | D7JF Nödfrånkopplingsutrustning
9875351 | Hjälprelä RXMA 1 spec. | D7JF Nödfrånkopplingsutrustning
9875353 | Hjälprelä | D7GDC Reläskydd
9875354 | Hjälprelä | D7GDC Reläskydd
9875355 | Hjälprelä | D7GDC Reläskydd
9875356 | Hjälprelä | D7GDC Reläskydd
9875358 | Hjälprelä | D7GDC Reläskydd
9875359 | Hjälprelä | D7GDC Reläskydd
9875360 | Hjälprelä | D7GDC Reläskydd
9875362 | Matningsdon | D7GDC Reläskydd
9875364 | Digital grund/utbyggnads enhet | D7IG Omriktarkontrollsystem
9875371 | Hjälprelä | D7GDC Reläskydd
9875372 | Combiflex relä Hjälprelä RXMA1 | D7JG Reläskydd
9875381 | Hjälprelä RXMA 1 | D7JG Reläskydd
9875383 | Hjälprelä RXMA 1 | D7JG Reläskydd
9875391 | Hjälprelä RXME 1 24V likström | D7JG Reläskydd
9875393 | Hjälprelä | D7GDC Reläskydd
9875394 | Hjälprelä | D7GDC Reläskydd
9875395 | Hjälprelä | D7GDC Reläskydd
9875396 | Hjälprelä | D7GDC Reläskydd
9875397 | Relä | D7GDC Reläskydd
9875441 | Hjälprelä RXMM 1 24V likström | D7JG Reläskydd
9875444 | Hjälprelä RXMM 1, DC24V | D7JG Reläskydd
9875445 | Hjälprelä RXMM 1, DC24V | D7JG Reläskydd
9875446 | Hjälprelä RXMM 1 | D7JG Reläskydd
9875447 | Hjälprelä | D7GDC Reläskydd
9875448 | Hjälprelä | D7GDC Reläskydd
9875449 | Hjälprelä | D7GDC Reläskydd
9875450 | Hjälprelä | D7GDC Reläskydd
9875455 | Hjälprelä RXMS 1 | D7JD In och utmatningsenheter
9875457 | Relä RXMS 1, 24V DC | D7JG Reläskydd
9875458 | Hjälprelä | D7GDC Reläskydd
9875462 | Hjälprelä RXMS 1 | D7JG Reläskydd
9875464 | Hjälprelä RXMA 1 | D7JG Reläskydd
9875465 | Combiflex relä Hjälprelä RXMA1 | D7JG Reläskydd
9875471 | Hjälprelä RXMT 1 48-55V likstr | D7JG Reläskydd
9875472 | Hjälprelä RXMT 1, 24V | D7JG Reläskydd
9875473 | Hjälprelä RXMT 1 | D7JG Reläskydd
9875474 | Tungrelä RXMT 1 | D7JG Reläskydd
9875610 | Hjälprelä RXMA 1 DC110-125V | D7JG Reläskydd
9875611 | Hjälprelä RXMA 1 110-125V liks | D7GDC Reläskydd
9875612 | Hjälprelä RXMA 1 | D7JG Reläskydd
9875614 | Hjälprelä | D7GDC Reläskydd
9875615 | Hjälprelä RXMA 2 | D7JG Reläskydd
9875618 | Hjälprelä RXMA 2 | D7JG Reläskydd
9875619 | Combiflex relä Hjälprelä RXMH2 | D7JG Reläskydd
9875620 | Combiflex relä Hjälprelä RXMA1 | D7JG Reläskydd
9875621 | Hjälprelä RXMA 1 | D7JG Reläskydd
9875622 | Hjälprelä | D7GDC Reläskydd
9875640 | Hjälprelä RXME 1 | D7JG Reläskydd
9875643 | Combiflex relä Hjälprelä RXME1 | D7JG Reläskydd
9875710 | Hjälprelä RXMM 1 110-125V lik | D7JG Reläskydd
9875711 | Hjälprelä RXMM 1 | D7JG Reläskydd
9875715 | Hjälprelä RXMM 1, DC110-125V | D7JG Reläskydd
9875718 | Hjälprelä RXMM 1, DC110-125V | D7JG Reläskydd
9875719 | Hjälprelä RXME 1 | D7JG Reläskydd
9875851 | Hjälprelä RXMK 1 220V 50Hz | D7JG Reläskydd
9875860 | Hjälprelä | D7JG Reläskydd
9875861 | Hjälprelä | D7JG Reläskydd
9875862 | Hjälprelä | D7JG Reläskydd
9875863 | Hjälprelä | D7JG Reläskydd
9875864 | Hjälprelä | D7JG Reläskydd
9875865 | Tidrelä | D7JG Reläskydd
9875866 | Hjälprelä | D7JG Reläskydd
9875867 | Hjälprelä | D7JG Reläskydd
9875868 | Hjälprelä | D7JG Reläskydd
9877060 | C10A10X 110D | D7HAA Kontrollutrustning
9877061 | C10A10X 60D | D7HAA Kontrollutrustning
9877062 | C3A30X 125D | D7HAA Kontrollutrustning
9877063 | C3X10110D | D7HAA Kontrollutrustning
9877064 | C7A20X 125D | D7HAA Kontrollutrustning
9877201 | Vipprelä RXMVB 4 110V likström | D7JG Reläskydd
9877202 | Vipprelä | D7GDC Reläskydd
9878005 | Tidrelä RXKB 1 0,06-0,6s 110V | D7JG Reläskydd
9878006 | Tidrelä RXKB 1 0,3-3s 110V li | D7JG Reläskydd
9878007 | Tidrelä RXKB 1 1-10s 110V liks | D7GDC Reläskydd
9878033 | Tidrelä RXKN, 1-10s 110-125V | D7JG Reläskydd
9878065 | Tidrelä RXKE 1 | D7JG Reläskydd
9878123 | Tidrelä RXKT 23 1-10s 110V li | D7JG Reläskydd
9878124 | Tidrelä RXKT 24 6-60s 110V lik | D7JG Reläskydd
9878131 | Tidrelä RXKL 1 | D7JG Reläskydd
9878301 | Tidrelä RXKP 2 0,3 s-60 h 110 | D7JG Reläskydd
9879301 | Tidrelä SZT 82, 110V DC tillsl | D7JG Reläskydd
9880302 | Relä | D7GDC Reläskydd
9880304 | Min/Max-Strömrelä RXIG 21 | D7JG Reläskydd
9880306 | Strömrelä RXIG22, 2-6mA, 16 2/ | D7JG Reläskydd
9880308 | Min-/Max-Strömrelä RXIG 28 | D7JG Reläskydd
9880309 | Min-/Max-Strömrelä RXIG 28 | D7JG Reläskydd
9880310 | Min-/Max-Strömrelä RXIG 22 | D7JG Reläskydd
9880330 | Tidöverströmsrelä | D7AF Reläskydd
9880421 | Strömrelä | D7JG Reläskydd
9880422 | Tidöverströmrelä | D7AF Reläskydd
9880423 | Tidöverströmrelä | D7AF Reläskydd
9880424 | Tidöverströmrelä | D7AF Reläskydd
9880425 | Tidöverströmsrelä | D7JG Reläskydd
9880426 | Tidöverströmsrelä | D7JG Reläskydd
9880427 | Tidöverströmsrelä | D7JG Reläskydd
9880440 | Tidöverströmsrelä RXIDE 43, | D7GDC Reläskydd
9880461 | Strömrelä RXIG 21, 0,5-1,5A 50 | D7GDC Reläskydd
9880482 | Strömrelä RXIL 24, 1-2/2-4A 50 | D7GDC Reläskydd
9880484 | Maximalströmsrelä RXIL 24 | D7JG Reläskydd
9880501 | Minimalströmrelä RXIK 1-2 spe | D7GDC Reläskydd
9880521 | Överströmsskydd RACID, 3-fas 2 | D7GDC Reläskydd
9880901 | Överströmsrelä | D7AF Reläskydd
9880905 | Överströmskydd | D7AF Reläskydd
9881151 | Maximalspänningsrelä | D7GDC Reläskydd
9881231 | Spänningsrelä RXEG 2 SPEC | D7JG Reläskydd
9881233 | Spänningsrelä RXEG 2,16 2/3Hz | D7IG Omriktarkontrollsystem
9881251 | Spänningsrelä RXEG 21 80-240V, | D7GDC Reläskydd
9881272 | Minimalspänningsrelä RXOTD 2h | D7JG Reläskydd
9881280 | Reläskydd Typ RXEDK2H | D7JG Reläskydd
9881281 | Reläskydd Typ RXEDK2H | D7JG Reläskydd
9881290 | Komponentblock RTXE 1, diod | D7JG Reläskydd
9881291 | Komponentblock RTXE 2 dioder. | D7JG Reläskydd
9881292 | Komponentblock RTXE 2. | D7JG Reläskydd
9881293 | Komponentblock RTXE 1 diod. | D7JG Reläskydd
9881294 | Komponentblock RTXE 2 dioder. | D7JG Reläskydd
9881295 | Diodblock RTXE 1 diod. | D7JG Reläskydd
9881308 | RTXP18-AH | D7JG Reläskydd
9881901 | VAMP265 - 5A7 APE | D7HAA Kontrollutrustning
9881902 | SPAD 346 C1/E355KA | D7HAA Kontrollutrustning
9881910 | Diffskydd | D7AF Reläskydd
9881916 | Ledningsskydd SPAA 341 C | D7IF Mätapparater
9882020 | IETV-LGSV | D7HAA Kontrollutrustning
9882701 | Distansskydd | D7AF Reläskydd
9883010 | Termiskt överströmsskydd RXVE | D7GDC Reläskydd
9883050 | VAMP230 - 3C7APE | D7HAA Kontrollutrustning
9883051 | Reläskydd ARCTEQ AQ F215 | D7HAA Kontrollutrustning
9883052 | IETV ERA | D7HAA Kontrollutrustning
9883302 | DC/DC omvandlare SPA-ZU3 | D7IG Omriktarkontrollsystem
9883503 | Diodenhet RXTDA 1 | D7JG Reläskydd
9883504 | Diodenhet RXTDA 1. | D7JG Reläskydd
9883564 | Kondensatorenhet RXTCA 1 | D7IG Omriktarkontrollsystem
9883565 | Kondensatorenhet RXTCD 4 | D7JG Reläskydd
9883566 | Kondensatorenhet, filter | D7GDC Reläskydd
9883716 | Motståndsenhet RXTMA 1 | D7JG Reläskydd
9883718 | Motstd. RXTMA 1, Resistor AS. | D7JG Reläskydd
9883719 | Räkneverk RXTNF 12 | D7JG Reläskydd
9883720 | Räkneverk | D7GDC Reläskydd
9884502 | Provdon RTXP 18 | D7JG Reläskydd
9884503 | Överströmsskydd | D7JG Reläskydd
9886101 | Sprecher A, DO20 | D7JJ Stationsdator
9886102 | Sprecher A, AI 8x | D7JJ Stationsdator
9886103 | Sprecher A, ECOM | D7JJ Stationsdator
9886104 | Sprecher A, AO 8x | D7JJ Stationsdator
9886105 | Sprecher A, Rack C-94 | D7JJ Stationsdator
9886108 | Sprecher A, Rack C-92 | D7JJ Stationsdator
9886111 | Sprecher A, AP-panel | D7JJ Stationsdator
9886112 | Sprecher A, 1/n CO20 | D7JJ Stationsdator
9886113 | Kommunikationsmodul RS232 | D7JJ Stationsdator
9886119 | CPU9.1 kort utf.2 | D7JJ Stationsdator
9886120 | Kortrack C94, 10 kortplatser | D7J Stationskontroll och övervakning
9886129 | Digitalt in, DI820 | D7JI Startautomatik
9886130 | Analog in, AI820 | D7JI Startautomatik
9886131 | Kommunikationsenhet | D7JI Startautomatik
9886132 | Processorenhet | D7JI Startautomatik
9886140 | Siemens S5 IO kort | D7IG Omriktarkontrollsystem
9886201 | Analog input module, FX5-8AD | D7IGA Kylkontroll
9886202 | Display GT2308-VTBD | D7IGA Kylkontroll
9886203 | iQ Works V02-2L0C-E | D7IGA Kylkontroll
9886204 | PLC FX5U-32MR/DS | D7IGA Kylkontroll
9886301 | Beckhoff KL 1712 | D7HAA Kontrollutrustning
9886302 | Beckhoff KL2631 | D7HAA Kontrollutrustning
9886303 | Beckhoff KL3022 | D7HAA Kontrollutrustning
9886304 | Beckhoff KL3202 | D7HAA Kontrollutrustning
9886305 | Beckhoff KL4012 | D7HAA Kontrollutrustning
9886306 | Beckhoff KL4022 | D7HAA Kontrollutrustning
9886307 | Beckhoff KL9010 | D7HAA Kontrollutrustning
9886308 | Beckhoff KL9190 | D7HAA Kontrollutrustning
9886309 | E1151 Mitsubishi | D7HAA Kontrollutrustning
9886310 | Q06UDEH-CPU Mitsubishi | D7HAA Kontrollutrustning
9886311 | Q63P Mitsubishi | D7HAA Kontrollutrustning
9886312 | QJ71E71-100 Mitsubishi | D7HAA Kontrollutrustning
9886313 | QJ71PB92V Mitsubishi | D7HAA Kontrollutrustning
9886314 | Beckhoff BK 3150 | D7HAA Kontrollutrustning
9886316 | Beckhoff C9900-H700 | D7HAA Kontrollutrustning
9886317 | Beckhoff C9900-K623 | D7HAA Kontrollutrustning
9886318 | Beckhoff CX2900-0033 | D7HAA Kontrollutrustning
9886319 | Beckhoff CP2915-0000 | D7HAA Kontrollutrustning
9886320 | Beckhoff CX2030-0121 | D7HAA Kontrollutrustning
9886321 | Beckhoff CX2100-0904 | D7HAA Kontrollutrustning
9886322 | Beckhoff CX2550-0020 | D7HAA Kontrollutrustning
9886325 | Beckhoff BK3120 | D7HAA Kontrollutrustning
9886342 | Kit PLC Beckhoff omtaget | D7HAA Kontrollutrustning
9886343 | Mitsubishi/Beijer FX3U-16MR-DS | D7HAA Kontrollutrustning
9886344 | Mitsubishi/Beijer FX3U-232-BD | D7HAA Kontrollutrustning
9886345 | Mitsub/Beijer FX3U-FLROM-64L | D7HAA Kontrollutrustning
9886346 | Mitsubishi/Beijer FX3U-64DP-M | D7HAA Kontrollutrustning
9886347 | Beijer E1151 | D7HAA Kontrollutrustning
9886348 | Beijer CAB19/3M | D7HAA Kontrollutrustning
9886349 | Beijer CF1G | D7HAA Kontrollutrustning
9886350 | FX3U-16MR-DS | D7HAA Kontrollutrustning
9886351 | FX3U-64DP-M | D7HAA Kontrollutrustning
9886352 | BECKHOFF KL2652 | D7HAA Kontrollutrustning
9886353 | BECKHOFF KL3012 | D7HAA Kontrollutrustning
9886354 | E1101 Mitshubishi | D7HAA Kontrollutrustning
9886355 | Q35B Bottenplatta Melseq-Q | D7HAA Kontrollutrustning
9887003 | Energimätare Transfomatoranslu | D7FB Centraler
9891028 | Isolertransformator SLMF 151, | D7IK Ventil
9891312 | Kretskort SUP för E-FSMA | D12 Fjärrstyrning
9894413 | Power filter kort RTU 210 23-4 | D7JB Fjärrstyrningsutrustning
9894414 | Power distrib.kort RTU 210 212 | D7JB Fjärrstyrningsutrustning
9894804 | Power supply 110 - 220 VDC, 11 | D7IG Omriktarkontrollsystem
9894810 | Command output basic module wi | D7IG Omriktarkontrollsystem
9894811 | Command output relay module | D7JC HMI
9894812 | Binary input 2 x 8, 24 - 60 VD | D7JD In och utmatningsenheter
9894814 | System functions, processing a | D7JI Startautomatik
9894820 | Patch plug standard V28, Ether | D7IG Omriktarkontrollsystem
9894821 | Communication connection (for | D7IG Omriktarkontrollsystem
9894828 | Network - interf. SM-2556 | D7JI Startautomatik
9894829 | Power supply | D7IG Omriktarkontrollsystem
9894830 | System functions, processing a | D7IG Omriktarkontrollsystem
9894833 | Front panel CP-2017 | D11C RTU
9894839 | CM-2844 | D7JI Startautomatik
9894950 | Spänningstransformator | D7IF Mätapparater
9900108 | Matningsdon 24 V DC/5 A | D7IGB Omriktarkontroll
9900223 | Tid över/underspänningsrelä | D7AF Reläskydd
9900237 | CP-2017 | D7JI Startautomatik
9900315 | CP-2014 | D7JI Startautomatik
9900316 | CM-2839 | D7JI Startautomatik
9900317 | SM-2558 | D7JI Startautomatik
9900341 | Overcurrent Protection Spirote | D7J Stationskontroll och övervakning
9900400 | I/O-enhet | D7IGB Omriktarkontroll
9900401 | Plintrelä (optokopplare) | D7IGB Omriktarkontroll
9900402 | Omvandlare | D7IGB Omriktarkontroll
9900403 | I/O-enhet, 3 kanaler spänning | D7IGB Omriktarkontroll
9900404 | I/O-enhet, 3 kanaler ström | D7IGB Omriktarkontroll
9900405 | I/O-enhet | D7IGB Omriktarkontroll
9900406 | I/O-enhet | D7IGB Omriktarkontroll
9900407 | I/O-enhet, analoga in | D7IGB Omriktarkontroll
9900408 | I/O-enhet, digitala in | D7IGB Omriktarkontroll
9900409 | I/O-enhet, digitala ut | D7IGB Omriktarkontroll
9900410 | I/O-enhet, temperatur | D7IGB Omriktarkontroll
9900411 | Matningsdon | D7IG Omriktarkontrollsystem
9900412 | Back-upp enhet | D7IG Omriktarkontrollsystem
9900413 | Dvärgbrytare | D7IB Kopplingsapparater
9900414 | Dvärgbrytare | D7IB Kopplingsapparater
9900415 | Relä | D7IGB Omriktarkontroll
9900416 | Dvärgbrytare | D7IB Kopplingsapparater
9900417 | Dvärgbrytare | D7IB Kopplingsapparater
9900418 | Hjälpkontakt, dvärgbrytare | D7IB Kopplingsapparater
9900419 | IGCT (inkl. drivdon) | D7IL Växelriktare
9900420 | Diod | D7IL Växelriktare
9900421 | Kylslang | D7ILB Kylutrustning
9900422 | Dvärgbrytare | D7IG Omriktarkontrollsystem
9900423 | Relä | D7IG Omriktarkontrollsystem
9900424 | Verktyg optiskt montage | D7IKA Halvledarmoduler
9900427 | Optokopplerklemme | D7IG Omriktarkontrollsystem
9900429 | AC 800 PEC Dator | D7IGB Omriktarkontroll
9900430 | OEI-Board | D7IGB Omriktarkontroll
9900431 | Module bus Terminator | D7IGB Omriktarkontroll
9900432 | Module Bus Modem | D7IGB Omriktarkontroll
9900433 | Extended MTU | D7IG Omriktarkontrollsystem
9900434 | Extended MTU | D7IG Omriktarkontrollsystem
9900435 | Temperatur sensor | D7BF Övrigt
9900436 | Redundancy module | D7IG Omriktarkontrollsystem
9900437 | Relay socket | D7IG Omriktarkontrollsystem
9900438 | Protection switch | D7IEB Kopplingsapparater
9900439 | Tidrelä | D7IGB Omriktarkontroll
9900440 | Varioface System Connector PLC | D7IGB Omriktarkontroll
9900441 | Varioface FLKM | D7IGB Omriktarkontroll
9900442 | Varioface FLKM | D7IGB Omriktarkontroll
9900443 | Fibre Optical Adapter | D7IGB Omriktarkontroll
9900444 | Celeron M | D7JC HMI
9900445 | Grafikkarte fur PC | D7JC HMI
9900446 | Ethernet Switch | D7IGB Omriktarkontroll
9900447 | Ethernet Switch | D7IGB Omriktarkontroll
9900448 | Universal Ljus | D7BA Belysning
9900449 | HVD Board varnished | D7IG Omriktarkontrollsystem
9900450 | ASE2B | D7I Omriktare
9900452 | Board SMD | D7IG Omriktarkontrollsystem
9900453 | Motstånd | D7IG Omriktarkontrollsystem
9900454 | Kondensator | D7IL Växelriktare
9900455 | Motstånd | D7IG Omriktarkontrollsystem
9900456 | VLU-load resistor | D7IG Omriktarkontrollsystem
9900457 | DC-link Capacitor | D7IL Växelriktare
9900458 | Current transducer | D7IF Mätapparater
9900459 | Nätaggregat, IGCT tyristor | D7IG Omriktarkontrollsystem
9900460 | FSCD-Board | D7IEC Mätapparater
9900461 | Motstånd | D7I Omriktare
9900462 | Reaktor | D7IED Reaktorer
9900463 | Slang | D7IDB Kylutrustning
9900464 | FOL Connector | D7IK Ventil
9900465 | FOL HFBR RUS 500 | D7I Omriktare
9900467 | Kondensator | D7IEA Kondensatorer
9900469 | Ferrit core | D7IEA Kondensatorer
9900470 | Erath Switch | D7IEB Kopplingsapparater
9900471 | Manöverställare | D7IBA Jordningskopplare
9900472 | Nivåvakt | D7ILB Kylutrustning
9900473 | Strömtransformator | D7IEC Mätapparater
9900474 | Strömtransformator | D7IEC Mätapparater
9900475 | Strömtransformator | D7IEC Mätapparater
9900476 | Strömtransformator | D7IEC Mätapparater
9900478 | Brytare | D7AF Reläskydd
9900480 | Kommunikationsbox | D7IGB Omriktarkontroll
9900501 | Stödisolant 24 kV | D7IA Filter
9920004 | Sony SNC-WR632C Dome Camera | F11A Kameror
9920005 | Axis Q6155-E PTZ (R2) | F11A Kameror
9920007 | Axis Q1941-E vidvinkel (V1) | F11A Kameror
9920085 | Bosch NBE-6502-AL (F1) | F11A Kameror
9920088 | Bosch Flexidome IP 8000i (F4) | F11A Kameror
9920090 | Bosch NDP-7512-Z30K (R1) | F11A Kameror